Opis Przedmiotu Zamówienia

Określenie rodzaju, zakresu robót budowlanych.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na terenie zachodniej części Rzeszowa w ramach którego będą prowadzone prace polegające na wymianie nawierzchni chodnika, przełożeniu nawierzchni chodnika, wymianie                       i przełożeniu krawężników i obrzeży oraz wszelkie prace towarzyszące w ilości niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

- Zakres zamówienia obejmuje:

1.Zacięcie krawędzi – 84 m

2.Rozebranie podbudowy z betonu – 150 m2

3.Rozebranie podbudowy z kruszywa – 150 m2

4.Rozebranie obrzeży betonowych – 90 mb

5.Rozebranie krawężników – 165 mb

6.Rozebranie chodników – 125 m2

7.Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych – 50 m2.

8.Koryta wykonywane mechanicznie – 240 m2

9.Profilowanie i zagęszczanie podłoża – 300 m2

10.Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku – 300 m2

11.Ułożenie podsypki cementowo piaskowej – 100 m2.

12.Nawierzchnie (podbudowa) z kamienia – 600 m2

13.Wykonanie podbudowy z betonu – 300 m2

14.Przełożenie obrzeży betonowych –150 mb

15.Przełożenie krawężników - 350 mb

16.Przełożenie chodników z płytek betonowych o wym. 50x50x7 – 50 m2

17.Przełożenie chodników z kostki brukowej – 700 m2.

18.Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 360 m2

19. Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej kostka zamawiającego – 40 m2

20.Przełożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, wym. 60x40x10 – 70 m2

20.Przełożenie odwodnienia liniowego – 25 mb.

21.Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, wym. 60x40x10 cm – 100 m2

22.Ustawienie obrzeży betonowych  - 420mb

23.Ustawienie krawężników – 330 mb

24.Wykonanie chodników z kostki brukowej – 400m2

25.Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych wym. 60x40x10 cm – 80m2

26.Wykonanie chodników z płytek betonowych 50 cm *50 cm –30 m2

27.Uzupełnienie spoin na kostce kamiennej. – 80 m2

28.Wykonanie nawierzchni z GEOKRATY – 40m2

29.Ułożenie korytek ściekowych – 20 mb

30. Ułożenie odwodnienia liniowego – 20 mb

31.Wykonanie cieku z kostki brukowej – 20 mb

32.Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i zieleńców wraz z obsianiem trawą – 50m2

33.Regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 1 szt

34.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, teletechnicznych, - 1 szt

35.Regulacja pionowa włazu kanałowego, - 1 szt

Regulacja włazu kanałowego w raz z wymianą oraz wpustu ściekowego – 2 szt

36.Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną – 15 mb.

37.Demontaż i montaż znaków drogowych pionowych – 5 szt

38.Aktualizacja mapy zasadniczej – 2 szt

39.Przekruszenie gruzu do frakcji 63 mm – 10 m3

40.Roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypu w razie potrzeby dowóz gruntu nasypowego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem. – 50m3

41.Transport materiałów budowlanych – 30m3

- Prace prowadzone będą na terenie miasta Rzeszowa.