Załącznik nr 4 do OPiW

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

DLA BUDOWY

PARKU WODNEGO W RZESZOWIE

PODMIOT PUBLICZNY

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

Rzeszów, październik 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

NIP: 813-00-08-613

REGON: 690581353

Adres e mail: przetargi@erzeszow.pl

Strona internetowa:  https://bip.erzeszow.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór projektanta Parku Wodnego w Rzeszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzone pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parku wodnego w Rzeszowie”

Osoby do kontaktu:

Urszula Zając

Telefon: 17 875 44 66

Email: urszula.zajac@erzeszow.pl

Renata Kwaśny

Telefon: 17 875 44 69

Email: renata.kwasny@erzeszow.pl

TRYB ZAMÓWIENIA:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 169 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie dialogu konkurencyjnego.

SPIS TREŚCI

I.	Definicje	3

II.	Informacje o postępowaniu	4

III.	Cel przedsięwzięcia	4

IV.	Schemat realizacji przedsięwzięcia	5

V.	Termin realizacji	5

VI.	Wspólny Słownik Zamówień:	5

VII.	Lokalizacja Przedsięwzięcia oraz warunki zagospodarowania terenu	6

VIII.	Warunki gruntowe	7

IX.	Uzbrojenie terenu	13

X.	Warunki udziału	14

XI.	Przedmiot Przedsięwzięcia	14

XII.	Warunki planistyczne	21

XIII.	Zakres opracowania wstępnej koncepcji	22

XIV.	Kryteria oceny ofert	24

XV.	Założenia finansowe	24

XVI.	Projektowane postanowienia umowy	24

# Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia będą miały następujące znaczenie:

- Ogłoszenie – należy przez to rozumieć ogłoszenie dotyczące postępowania pn. „Budowa parku wodnego w Rzeszowie”;

- Opis potrzeb i wymagań – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

- Uczestnik – rozumie się przez to podmiot biorący udział w zamówieniu prowadzonym przez Zamawiającego

- Zamawiający - rozumie się przez to Gminę Miasto Rzeszów

- Ustawa Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

- Postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa parku wodnego w Rzeszowie”

- Dialog – należy rozumieć dialog konkurencyjny w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.

- Przedsięwzięcie – należy przez to rozumieć zamierzenie budowy parku wodnego w Rzeszowie, opracowanie dokumentacji projektowej, jego finansowanie, budowę i utrzymanie wybudowanej infrastruktury

- Ustawa - Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);

- Wniosek – należy przez to rozumieć wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;

- Zaproszenie do składania ofert – należy przez to rozumieć dokument, który zostanie przekazany Wykonawcom przez Zamawiającego po zakończeniu dialogu,  w którym Zamawiający w szczególności:

- określi szczegółowe informacje związane z ofertami, w tym minimalne wymagania,

- określi opis sposobu przygotowania oceny ofert w ramach kryteriów oceny ofert i określi wagi (znaczenie) kryteriów oceny ofert,

- doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia,

- doprecyzuje zapisy umowne, w tym określi istotne postanowienia Umowy / wzór Umowy

Definicje zawarte w Opisie Postępowania dotyczą zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej.

# Informacje o postępowaniu

- Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 169 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie dialogu konkurencyjnego.

- Uczestnicy, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu (Etap I) i będą spełniać warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, w liczbie nieprzekraczającej 3, zostaną zaproszeni do dialogu konkurencyjnego (Etap II - negocjacje).

- Zamawiający będzie prowadzić dialog do momentu osiągnięcia rozwiązania najbardziej spełniającego potrzeby Zamawiającego.

- O zakończeniu prowadzonego dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników Dialogu. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże treść specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 174 ust. 1 ustawy Pzp, poniżej przedstawiono opis potrzeb i wymagań Zamawiającego oraz wstępny harmonogram postępowania, dotyczący realizacji zamówienia pn. „Budowa parku wodnego w Rzeszowie”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności, których niedalo się przewidzieć w momencie ogłoszenia zamówienia.

# Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Rzeszowa i regionu dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej, rekreacji wodnej oraz edukacyjnej, a tym samym wzbogacenie obecnej oferty programowej o nowe usługi dostępne dla osób w różnym przedziale wiekowym oraz o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom korzystanie z różnorodnych form rekreacji, zapewniając dostępność całorocznych usług o wysokim standardzie i wyróżniających się na tle innych porównywalnych obiektów z kategorii „parki wodne”, których brak jest w sąsiedztwie miasta Rzeszowa. Najbliższe aquaparki znajdują w Krakowie (169 km od Rzeszowa), w Tychach (250 km), w Chełmie (250 km). Pokonanie wskazanych odległości zajmuje minimum 90 minut w przypadku najbliżej położonego aquaparku, co znacznie utrudnia mieszkańcom Rzeszowa dostęp do infrastruktury wodno-rekreacyjnej. Najbliżej zlokalizowane miasto, które planuje budowę aquapartku to Stalowa Wola (75 km – około 60 min dojazd samochodem). Inwestycja będzie poza zasięgiem strefy dla której została oszacowana liczba klientów na obiekcie planowanym w mieście Rzeszów.

Wybudowanie w Rzeszowie Parku Wodnego jest inwestycją o uzasadnionym charakterze społecznym 
i odpowiada na aktualne potrzeby mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, szczególnie tych zlokalizowanych na południe od Rzeszowa.

Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia zwiększy skuteczność realizacji zadań własnych Miasta 
w zakresie kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej. Funkcjonowanie Parku Wodnego 
w Rzeszowie spowoduje podniesienie standardu życia oraz poprawy zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

W efekcie realizacji Przedsięwzięcia nastąpi:

- wzrost komfortu życia mieszkańców Rzeszowa w sferze rekreacyjnej;

- powstanie nowe miejsce do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców Rzeszowa, turystów oraz mieszkańców okolicznych miejscowości;

- wzrost zainteresowania wśród mieszkańców Rzeszowa, zwłaszcza młodzieży oraz dzieci sportami wodnymi;

- wzrost liczby turystów odwiedzających Rzeszów, gdyż Park Wodny będzie jedną z atrakcji miasta;

- wzrost zatrudnienia – powstaną nowe miejsca pracy (m.in. miejsca pracy w nowym Obiekcie, a także w przedsiębiorstwach świadczących usługi wspomagające, tj. gastronomia, hotelarstwo, handel, transport, ochrona mienia, zapewnienie czystości);

# Schemat realizacji przedsięwzięcia

Zamawiający zakłada poniższy schemat realizacji przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej;

- Pozyskanie finansowania na budowę inwestycji;

- Wybudowanie obiektu;

- Utrzymanie i zarządzanie obiektem.

# Termin realizacji

- Wykonanie prac projektowych:  do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Pełnienie nadzoru autorskiego:

a) rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

b) zakończenie: do dnia odbioru końcowego robót budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

# Wspólny Słownik Zamówień:

Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następującego kodu Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod główny:

CPV 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe kody:

CPV 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

CPV 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

CPV 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

CPV 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

CPV 71210000-3 - Doradcze Usługi architektoniczne

CPV 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

CPV 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

CPV 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

CPV 71310000-4 - Doradcze Usługi inżynieryjne i budowlane

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 7 l 330000-0 - Różne Usługi inżynieryjne

CPV 71350000-6 - Usługi inżynieryjne, naukowe i techniczne

CPV 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

CPV 71510000-6 – Usługi badania terenu

CPV 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

CPV 71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

CPV 71540000-5 - Usługi zarządzania budowy

# Lokalizacja Przedsięwzięcia oraz warunki zagospodarowania terenu

Własność gruntów

Nieruchomość gruntowa przeznaczona na realizację Przedsięwzięcia zlokalizowana na osiedlu Staromieście w rejonie ulicy Welca i ul. Krogulskiego obręb 186301_1.0216, na działkach: 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 390/5, 390/6, 390/7, 390/8, 432/7, 432/13, 432/14, 432/15, 432/16, 432/17, 432/18, 432/19, 432/20, 432/21, 432/22, 432/23, 432/24, 432/25, 432/26, 432/27, 432/28, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2.

Mapa 1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (opracowanie własne na podstawie Google Maps)

Rozpatrywana lokalizacja dotyczy działek będących własnością Gminy Miasto Rzeszów.

Tabela 1. Wykaz działek możliwych do zagospodarowania pod inwestycję budowy parku wodnego.

| Obręb_Nr działki | Powierzchnia [ha] | Władający | Własność | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186301_1.0216.390/1 | 0,1233 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | Tp |
| 186301_1.0216.390/2 | 0,0550 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII |
| 186301_1.0216.390/3 | 0,3527 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII |
| 186301_1.0216.390/4 | 0,3320 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII |
| 186301_1.0216.390/5 | 0,4162 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.390/6 | 0,1794 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RIIIa |
| 186301_1.0216.390/7 | 1,0507 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.390/8 | 0,1800 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | Tp |
| 186301_1.0216.432/1 | 0,3329 |  | Skarb Państwa |  |
| 186301_1.0216.432/7 | 0,3300 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/13 | 0,4955 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | Tp |
| 186301_1.0216.432/14 | 0,8760 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/15 | 0,3768 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/16 | 0,4211 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/17 | 0,2022 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/18 | 0,7567 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/19 | 0,1676 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | Tp |
| 186301_1.0216.432/20 | 0,8287 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/21 | 0,4410 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | Tp |
| 186301_1.0216.432/22 | 0,9003 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/23 | 0,1039 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/24 | 0,2592 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/25 | 0,2590 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/26 | 0,5000 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/27 | 0,3701 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów |  |
| 186301_1.0216.432/28 | 1,5500 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.374/1 | 0,2693 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.374/2 | 0,0505 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | Tp |
| 186301_1.0216.375/1 | 0,0296 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.375/2 | 0,0059 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Gmina Miasto Rzeszów | Tp |
| 186301_1.0216.374/3 | 0,3706 |  | BOZ | RII |
| 186301_1.0216.375/3 | 0,4060 |  | BOZ | RII |
| 186301_1.0216.390/9 | 1,3094 |  | BOZ | RII |
| Własność GMRz: | 11,8827 |  |  |  |
| Własność Skarb Państwa: | 0,3329 |  |  |  |
| Własność BOZ: | 2,086 | Z możliw. zamiany działek |  |  |

# Warunki gruntowe

W celu rozpoznania podłoża gruntowego Zamawiający zlecił wykonanie wstępnej opinii geotechnicznej dla terenów przeznaczonych pod planowaną zabudowę.

Wykonano pięć wierceń: S1 - S5 pod planowaną budowę.

Rzędna terenu dla otworów wynosi odpowiednio:

S1 ~ 212,20 m n.p.m.

S2 ~ 212,10 m n.p.m.

S3 ~ 211,70 m n.p.m.

S4 ~ 213,20 m n.p.m.

S5 ~ 213,00 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu należy określić jako proste przy częściowej wymianie gruntu w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna Ic1) w granicach oddziaływania inwestycji.

Na rozpatrywanym terenie:

- w sondowaniach nie zostało nawiercone zwierciadło wód gruntowych. Nie natrafiono również na sączenia.

- występowanie wód podziemnych jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych i należy się liczyć ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem się nagłych roztopów lub długotrwałych i intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto na gruntach słabo-przepuszczalnych (gliny, niektóre pyły) mogą pojawić się okresowo wody przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sączenia czy wysięki w obrębie tych warstw).

- podłoże stanowią grunty spoiste.

- należy uregulować gospodarkę wodami opadowymi z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych tak, aby woda nie infiltrowała w podłoże i dodatkowo nie wpływała na pogorszenie się warunków geotechnicznych.

- parametry gruntu w odwiertach:

- urabialność - grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntów średnio urabialnych

(podziału na poszczególne kategorie urabialności gruntów dokonano na podstawie normy PN-B-06050:1999)

- współczynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- pyły - utwory słabo przepuszczalne k = 10-6 - 10-5 m/s,

- gliny pylaste - utwory półprzepuszczalne k = 10-8 - 10-6 m/s.

Własności filtracyjne gruntów podłoża wyznaczono na podstawie podziału własności filtracyjnych skał zaproponowany przez Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna”:

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo. 
W związku z tym nie można wykluczyć zmienności budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 
w obszarze nie objętym wierceniami, w związku z tym w przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo-wodnych w trakcie prowadzenia wykopów należy bezzwłoczne konsultować się z geologiem.

# Uzbrojenie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest nieuzbrojony. W bliskim sąsiedztwie znajdują się wszystkie niezbędne media.

# Warunki udziału

Określono w ogłoszeniu o zamówieniu i w OPiW

# Przedmiot Przedsięwzięcia

- Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy (projektanta), którego obowiązkiem będzie zaprojektowanie obiektu rekreacji wodnej, tj. Parku wodnego w Rzeszowie o powierzchni użytkowej co najmniej 14 000 m2.

Zakłada się, że opracowana przez wykonawcę dokumentacja projektowa ma umożliwić budowę Obiektu składającego się z dwóch części: części basenowej krytej o powierzchni lustra wody wynoszącej co najmniej 1500 m2 (pod dachem) oraz zespołu basenów odkrytych letnich o powierzchni lustra wody około 1400 m2  wraz z infrastrukturą towarzysząca i z zagospodarowaniem terenu  (łącznie zwane jako „Obiekt”). Część kryta zgodnie ze wstępnymi założeniami Zamawiającego, powinna obejmować baseny wewnętrzne rekreacyjne dla różnych grup wiekowych, zespół saunarium w tym sauna zewnętrzna, strefę Wellness & SPA, strefę edukacji oraz część usługową.

Dodatkowo w ramach części wewnętrznej Obiektu Zamawiający przewiduje uwzględnienie strefy wejściowej z holem głównym i kasami. Część wewnętrzna powinna uwzględniać także pomieszczenia, tj. szatnie z zapleczem technicznym i socjalnym, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne oraz magazynowe i wszystkie inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Obiektu. Projektant zobowiązany jest rozplanować poszczególne funkcje Obiektu w sposób pozwalający użytkownikowi korzystanie z różnych stref w sposób komfortowy.

Zamawiający zastrzega, że ostateczny zakres i lokalizacja funkcji użytkowych może ulec zmianie po przeprowadzeniu dialogu z Wykonawcami.

Na etapie projektowania, należy zadbać o to, aby wyposażenie i architektura wnętrza pod względem kolorystyki jak i kształtów stanowiła spójną całość.

Zakłada się, że w części zewnętrznej znajdować się będą baseny otwarte z miejscami do plażowania, urządzenia rekreacyjne i inne elementy małej architektury. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie części zewnętrznej dodatkowo infrastrukturą sportową i rekreacyjną. W sezonie letnim zakłada się możliwość swobodnego przepływu klientów pomiędzy częścią zewnętrzną (baseny odkryte) oraz wewnętrzną Obiektu.

Całość infrastruktury powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający oddzielne kosztorysowanie, realizację i funkcjonowanie w okresie eksploatacji części zewnętrznej i wewnętrznej Obiektu. Ponadto Obiekt powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający jak najmniejsze koszty eksploatacji, w tym zużycie energii elektrycznej i wody. Projektant zobowiązany jest do maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) dla część wewnętrznej, zewnętrznej oraz zagospodarowania terenu Obiektu. Zamawiający szczególną uwagę zwraca na otoczenie Obiektu i tereny zieleni urządzonej.

- Wymagania w zakresie środowiska projektowania:

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej w środowisku 3D, tworząc trójwymiarowe modele budowli, które pozwolą wygenerować dowolne przekroje i profile 2D. Praca we wskazanym środowisku, której wynikiem będzie model/modele 3D całego zakresu inwestycji, ma pozwalać m.in. na: uzyskanie projektu o jak najlepszej jakości;

- optymalizację prac projektowych;

- sprawnego i szybkiego wprowadzania zmian do projektowanych rozwiązań wraz z uzyskiwaniem szczegółowych przedmiarów robót,

- usprawnienie procesów decyzyjnych;

- wczesne wykrycie potencjalnych kolizji i innych problemów technologicznych;

- otrzymanie ogólnej wizualizacji inwestycji;

- użycie jako materiał wyjściowy do stworzenia rozbudowanej wizualizacji z animacjami;

- użycie jako materiał wyjściowy do stworzenia modeli matematycznych i fizycznych do prac modelowych – obliczeń, symulacji numerycznych;

- wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych;

- wsparcie w sprawach związanych z własnością gruntów.

Wykonawca, poza plikami do odczytu i wydruku, przekaże zamawiającemu pliki edytowalne projektu zapisane w formacie w programie w którym był realizowany projekt.

- Program funkcjonalny -  założenia Zamawiającego

Zamawiający wstępnie określa zakres rzeczowy Przedsięwzięcia. Podane poniżej informacje stanowią założenia poczynione przez Zamawiającego, które w toku dialogu konkurencyjnego mogą się zmienić. Przedstawiony zakres i funkcje  ma na celu przybliżyć potencjalnym Wykonawcom oczekiwania jakie ma Zamawiający co od obiektu parku wodnego w Rzeszowie. Uczestnik dialogu, po własnych analizach może zaproponować inne rozwiązania.

| PROGRAM FUNKCJONALNY - PROPOZYCJA ZAMAWIAJACEGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Jedn. | PROGRAM | Uwagi |
|  | Parkingi dla Aquaparku oraz basenów zewnętrznych | m² |  | ilość wg. potrzeb do oszacowania na etapie koncepcji |
| STREFA I - (CZĘŚĆ POD DACHEM) |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia lustra wody basenów wewnętrznych |  | 1500 |  |
| 1. | Basen sportowy o wymiarach 25x12,5 m głębokość 1.3–2.80m na 6 torów pływackich, | m² | 400 | 400 m² - 6 torów x 2,5 m, w dalszej części wskazano także pomieszczenia dla trenerów, sedziów i inne wymagane przepisami PZP do ewentualnej homologacji obiektu do organizacji zawodów |
|  | Trybuny | os. | 300 | opcja do rozważenia |
| 2. | Basen treningowy do nauki pływania wymiary 10x15 m; głębokość 0.9–1.4 m wyposażony w tzw. ruchome dno | m² | 174 |  |
| 3. | Baseny rekreacyjne głębokość zmienna z łagodnym spadkiem od 0,9 m do 1,4 m ze śluzą | m² | 550 |  |
| 3.1 | Masaże: boczne, boczne-denne, masaże karku | m² | tak |  |
| 3.2 | Masaże denne, tzw. „dzikie źródła” | m² | tak |  |
| 3.3 | Przeciwprądy tzw. „Rwąca rzeka” wpływająca do basenu rekreacyjnego | m² | tak |  |
| 3.4 | Masaże powietrzne, tzw. ławki-gejzery | m² | tak |  |
| 3.5 | Wodospad grzybkowy | m² | tak |  |
| 3.6 | Kaskady wodne | m² | tak |  |
| 4. | Balon – tzw. „mokry bąbel" | m² | tak | średnica wetbubble 9,5 m, minimum średnica basenu 13,5 m, głębokość wody 0,4 m, wysokość konstrukcji 1,4 m |
| 5. | Basen wypływowy | m² | 50 | ok 10 m2 w strefie krytej i 40 m2 w strefie zewnętrznej |
| 6. | Basen ze sztuczna falą | m² | 200 |  |
| 7. | Brodzik dla dzieci do lat 3 o głębokości 0,2 – 0.3 m | m² | 80 |  |
| 7.1 | Mała zjeżdżalnia typu „słonik” | szt. | tak |  |
| 7.2 | Działko na wodę | szt. | tak |  |
| 7.3 | Ogród kwiatowy | szt. | tak |  |
| 7.4 | Palik sferyczny | szt. | tak |  |
| 5. | Zjeżdżalnie - basen kryty |  |  |  |
| 5.1 | Wielotorowa | m | czterotorowa ca 14 - 17 m |  |
| 5.2 | Rurowa multimedialna (zewnętrzna ocieplana) | m | 100 - 120 multimedialna |  |
| 5.3 | Aqualoop | m | 140 |  |
| 5.4 | Zjeżdżalnia kaskadowa rynnowa | m | tak |  |
| 5.5 | Pontonowa | m | 90 |  |
| 6. | Słoneczny taras – taras wewnętrzny „otwarty” na zewnątrz (zastosowanie dużych połaci ścian szklanych z powłoką ETFE częściowo otwieranych) w porze ciepłej możliwość przejścia na taras zewnętrzny – plaża przy basenie rekreacyjnym przy przeszklonej południowej elewacji | m² | 440 | Zastosowanie dużych połaci ścian szklanych z powłoką ETFE częściowo otwieranych) w porze ciepłej możliwość przejścia na taras zewnętrzny – plaża przy basenie rekreacyjnym przy przeszklonej południowej elewacji |
| 7. | Mokry barek | m² | tak | wydawka typu napój, lody, chipsy |
| 8. | Zaplecze sanitarno-szatniowe | m² | 1000 |  |
| 8.1 | Szatnia koedukacyjna z możliwością podziału na dwa zespoły damski i męski | m² | tak |  |
| 8.2 | Zespoły natrysków i WC: damski i męski | m² | tak |  |
| 8.3 | Szatnia, natrysk i WC dla niepełnosprawnych | m² | tak |  |
| 8.4 | Wydzielone zespoły szatniowo-sanitarne dla grup zorganizowanych (np. wycieczki) | m² | tak |  |
| 8.5 | Przestrzeń/pokój dla rodzica z dzieckiem (z przewijakami) | m² | tak |  |
| 8.6 | Suszarki do włosów | m² | tak |  |
| 9. | Strefa przybasenowa (sucha) | m² | 300 |  |
| 9.1 | Pomieszczenie ratowników, gabinet pierwszej pomocy | m² | tak |  |
| 9.2 | Pomieszczenia trenerów /siedziów zgodnie z przepisami organizacji zawodów | m² | tak |  |
| 9.3 | Magazyn sprzętu sportowego basenowego | m² | tak |  |
| 10. | Strefa relaksu | m² | 1000 |  |
| 10.1 | Niecka jacuzzi po 6 osób, zwykła do hydromasażu | m² | 1szt. x 2,5 m² |  |
| 10.2 | Niecka typu jacuzzi dla 12 osób zwykła do hydromasażu |  | tak |  |
| 10.3 | Niecki jacuzzi po 6 osób, specjalne (borowinowe, aromatyczne, solankowe, itd.) | m² | 3szt. x 2,5m² |  |
| 11. | Strefa saun wewnętrznych i zewnętrznych - niezależnych od obiektu basenu krytego, np.: | m² | min. 300m² |  |
| 11.1 | Sauna fińska (sucha) | m² | tak |  |
| 11.2 | Sauna parowa | m² | tak |  |
| 11.3 | Sauna solankowa | m² | tak |  |
| 11.4 | Sauna infrared | m² | tak |  |
| 11.5 | Łaźnia rzymska | m² | tak |  |
| 11.6 | Biosauna z solą | m² | tak |  |
| 11.7 | 4 żywioły | m² | tak |  |
| 11.8 | Grota lodowa | m² | tak |  |
| 11.9 | Grota solna | m² | tak |  |
| 11.10 | Pomieszczenie z basenem schładzającym, prysznice wrażeń | m² | tak |  |
| 11.11 | Ścieżka Kneippa | m² | tak |  |
| 11.12 | Loża wypoczynkowa | m² | tak |  |
| 11.13 | Barek z recepcją | m² | tak |  |
| 11.14 | Pokoje do zabiegów pielęgnacyjnych i masaży (małe SPA) - jedno pomieszczenie z możliwością podziału na dwa mniejsze mobilną ścianką | m² | tak |  |
| 11.15 | Pokój relaksu z podgrzewanymi łóżkami i muzyką relaksacyjną - z widokiem na zieleń za panoramicznym oknem | m² | tak |  |
| 11.16 | Komora Normbaria - pomieszczenie, w którym utrzymuje się ciśnienie najbardziej sprzyjające zdrowiu i długowieczności człowieka | m² | tak |  |
| 11.17 | Zespół szatniowo-sanitarny strefy Saun |  | tak |  |
| 11.19 | Sauna zewnętrzna powiązana ze strefą wewnątrzną saun jako jeden kompleks | m² | 30 |  |
| 11.19.1 | Ruska bania | m² | 30 |  |
| 11.19.2 | Fińska (sucha) | m² | 30 |  |
| 11.19.3 | Basen schładzajacy | m² | 20 |  |
| 11.19.4 | Strefa wypoczynkowa z leżakami przy basenie schładzającym | m² | min. 30 |  |
| 12. | Część edukacyjna - powierzchnia |  | 600 | W części tej planuje się stworzenie miejsce, które przybliży zastosowanie np. „nowinek” technologicznych w codziennym życiu, (kropki kwantowe na szybach, itd. (uzupełnienie powstającego Centrum Łukasiewicza) |
| 12.1 | ścieżka edukacyjna na podbaseniu | szt. | wg potrzeb |  |
| 12.2 | strefa wystawiennicza | m² | 420 |  |
| 12.3 | strefa warsztatowa (sala 80 m2 z możliwością podziału na dwie mniejsze mobilną ścianą) | m² | 80 |  |
| 12.4 | komunikacja i pozostałe pomieszczenia, np. magazyn | m² | 100 |  |
| 13. | Strefa komunikacyjna holu wejściowego | m² | wg norm i odrębnych przepisów |  |
| 13.1 | Hol kasowo-wypoczynkowy (także z ESOK) | m² | tak |  |
| 13.2 | Strefa zmiany obuwia, (szatnia okryć wierzchnich), trzy boksy szatni okryć wierzchnich dla grup zorganizowanych | m² | tak |  |
| 13.3 | Sanitariaty ogólnodostępne | m² | tak |  |
| 13.4 | Gastronomia z widokiem na basen rekreacyjny | m² | tak | strefa gastronomiczna opisana w niższych pozycjach |
| 14. | Strefa pracowniczo – socjalna | m² | wg norm i odrębnych przepisów |  |
| 14.1 | Szatnie dla pracowników | m² | tak |  |
| 14.2 | Pomieszczenia socjalne | m² | tak |  |
| 14.3 | Administracja, biuro | m² | tak |  |
| 15 | Strefa techniczna | m² | wg norm i odrębnych przepisów |  |
| 15.1 | Maszynownie | m² | tak |  |
| 15.2 | Wentylatorownia | m² | tak |  |
| 15.3 | Stacja uzdatniania wody | m² | tak |  |
| 15.4 | Inne pomieszczenia techniczne | m² | tak |  |
| 16. | Strefa gastronomiczna – restauracje, bary z zapleczem | m² | 900 |  |
| 17. | Zagospodarowanie terenu – powierzchnia do określenia na etapie koncepcji projektowe | m² | tak | Powierzchnia do określenia na etapie koncepcji projektowej |
| 17.1 | Powierzchnia zabudowy | m² |  |  |
| 17.2 | Drogi dojazdowe | m² |  |  |
| 17.3 | Parking | m² |  |  |
| 17.4 | Plac techniczny | m² |  |  |
| 17.5 | Nawierzchnie utwardzone piesze | m² |  |  |
| STREFA II- BASENY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia lustra wody basenów zewnętrznych | m² | 1 400 |  |
| 1. | Basen rekreacyjny dla młodzieży i dorosłych z rwącą rzeką, strefą z trzema torami do pływania, huśtawką wodną, leżankami, gejzerem, siedziskami z masażem, biczami wodnymi/masażami karku | m² | 550 |  |
| 2. | Wodny plac zabaw dla dzieci 0-7 (brodzik + splash park) | m² | 177 |  |
| 3. | Wodny plac zabaw dla dzieci od lat 5 w górę (brodzik + splash park) ze strefą zjeżdżalni wodnych niskich z własnymi hamowniami (trzy ślizgi) | m² | 350 |  |
| 4. | Leniwa rzeka | m² | 250 | szerokoś 2,5 m, dlugość 100 m |
| 5. | Basen rekreacyjny dla dzieci (0,4 do 0,8 m) z palikiem sferycznym, tryskające zwierzątka (4 szt.), siatka do wspinaczki, | m² | 100 |  |
| 6. | Plaża przybasenowa | m² | 500 |  |
| 7. | Zjeżdżalnie - przykładowo |  |  |  |
| 7.1 | Rodzinna | m | 15 |  |
| 7.2 | Rurowa | m | 110 |  |
| 7.3 | Pontonowa | m | 190 |  |
| 8. | Suchy plac zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami, zabawkami i innymi atrakcjami: | m² | 100 -150 | Statek ze ścianką wspinaczkową z lin, zjeżdżalnią, mostkiem kapitańskim, w dziobie bazą, Huśtawka 1+1, Huśtawka ptasie gniazdo 90 cm, Huśtawka rowerek, Karuzela integracyjna, |
| 9. | Strefa wypoczynku dla dorosłych i młodzieży |  |  | Hamaki, leżanki |
| 10. | Plaża przybasenowa | m² | 500 |  |
| 11. | Boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 9x18m: | m² | 200 |  |
| 12. | Zewnętrzny crossfit, | m² | tak |  |
| 13. | Pole do mini-golfa, | m² | tak |  |
| 14. | Zieleń urządzona | m² | 10000 | Powierzchnie do określenia na etapie koncepcji |
| 15. | Budynek kasy (także z ESOK) |  | tak |  |
| 16. | Budynek ratownika |  | tak |  |
| 17. | Budynek technologii uzdatniania wody |  | tak |  |
| 18. | Magazyn na narzędzia i warsztat |  | tak |  |
| 19. | Śmietniki - altana |  | tak |  |
| 20. | Pomieszczenie porządkowe |  | tak |  |
| 21. | Żagle zacieniające |  | tak |  |
| 22. | Strefa gastronomii do połączenia z gastro basenu krytego o ile się da a jeśli nie to osobno |  | tak |  |
| 23. | Zaplecze sanitarne |  | tak |  |
| 24. | Zaplecze pracownicze |  | tak |  |
| 25. | Szafki depozytowe "pod zadaszeniem" |  | tak |  |
| 26. | Niezbędna infrastruktura techniczna zewnętrzne sieci instalacyjne na terenie inwestycji, przyłącza wody, sanitarne, energetyczne, teletechniczne, cieplne lub kotłownia lokalna czy odnawialne źródło energii cieplnej | m² | tak | Zewnętrzne sieci instalacyjne na terenie inwestycji, przyłącza wody, sanitarne, energetyczne, teletechniczne, cieplne lub kotłownia lokalna czy odnawialne źródło energii cieplnej |

- Zakres dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja przedprojektowa i projektowa oraz opracowania i usługi towarzyszące dla inwestycji pn.: Budowa parku wodnego w Rzeszowie wraz z uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu budowę.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmie m.in.:

  - Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, zawierający:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny uwzględniający projekty branżowe

Dodatkowo w zakresie obowiązków Wykonawcy jest pozyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych od gestorów sieci, uzgodnienie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych instytucjach oraz przygotowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych wraz z niezbędnymi dla tych wniosków załącznikami. Na wezwanie organu wydającego decyzję Projektant zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych uzupełnień, poprawek, itp. w terminie ustalonym w wezwaniu organu.

  - Projekt wykonawczy wszystkich niezbędnych branż, zawierający między innymi,

- zagospodarowanie terenu

- architekturę

- konstrukcję

- instalacje zewnętrzne i wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania obiektu w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie, m.in.:

- technologię uzdatniania wody,

- instalacje elektryczne i zasilania Obiektu w energię elektryczną,

- system zarządzania budynkiem (BMS)

- system kasowo- dostępowy zapewniający obsługę płatności, obsługę klientów i statystyki niezbędne do rozliczeń

- instalacja oświetlenia terenu,

- instalacja wod-kan wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci,

- instalacja c.o. i c.w.u. z węzłem cieplnym wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci,

- instalacja wentylacji wraz z automatyką,

- instalacja klimatyzacji wraz z automatyką,

- instalacja p.poż.,

- system włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej,

- instalacje okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzyrządowaniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w przedmiotowym budynku,

- innych niezbędnych instalacji dla prawidłowego funkcjonowania Obiektu  wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych.

  - Projekt aranżacji wnętrz

  - Projekt zaplecza budowy wraz z zasilaniem placu budowy w wodę, energię elektryczną 
i odprowadzenie ścieków

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia

  - Dokumentacja geologiczno – inżynierska

  - Projekty usunięcia kolizji z istniejącymi i projektowanym uzbrojeniem

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  - Przedmiary robót wszystkich branż wraz z tabelą elementów scalonych

  - Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż. Dokumentację projektowo- kosztorysową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.

Powyższy katalog może ulec zmianie, możliwe jest objęcie zakresem projektowym wykonanie projektu układu kogeneracyjnego wraz z projektem przyłącza do sieci gazowej.

Doprecyzowanie zakresu Przedsięwzięcia, w tym określenie ostatecznego zakresu dokumentacji projektowej nastąpi w ramach dialogu konkurencyjnego z Wykonawcami. W tym celu Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawców zaproszonych do udziału w dialogu, przygotowania i przedstawienia w ramach jednej z tur dialogu wstępnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedmiotu zamówienia.

# Warunki planistyczne

Zamawiający informuje, że Projektant nie powinien się sugerować Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: MPZP Nr 165/4/2008 "Staromieście - Zagórze" obowiązującym na terenie planowanego przedsięwzięcia. Obecnie jest procedowane nowe Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Rzeszowa, po uchwaleniu którego nastąpi uchwalenie nowego MPZP nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” (https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/BRM/SEHYPERLINK "https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/BRM/SESJE 2022/LXI sesja- 29 marca/Uchwała Nr LXI-1274-2022.pdf"SJE%202022/LXI%20sesja-%2029%20marca/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LXI-1274-2022.pdf).

Trwają prace nad uchwaleniem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu! 
W procedowanym  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Rzeszowa, przedmiotowe tereny przeznaczone pod inwestycję związaną z budową parku wodnego oznaczono jako tereny B.U.2 – obszary usługowe z zabudową o wysokości nie większej niż 35 m.

Mapa – Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa – w procedowaniu

W obszarach usługowych – U należy dążyć do:

- tworzenia terenów inwestycyjnych, zwartych pod względem funkcjonalno-przestrzennym, z dostępem do infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

- dbałości o walory architektoniczne zabudowy;

- harmonijnego kształtowania styków zabudowy o różnych funkcjach lub wysokościach, w oparciu 
o poszanowanie sąsiedztwa i zasad kompozycji urbanistycznej, poprzez 
m.in.: zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy zabudową o różnej skali lub charakterze, wprowadzenie dzielących je przestrzeni np. terenów zielonych, stopniowanie wysokości sąsiadującej ze sobą zabudowy;

- kształtowania nowych połączeń z miejskim układem dróg rowerowych;

- stosowania zieleni izolacyjnej w celu ograniczania uciążliwego sąsiedztwa.

Dopuszcza się przekroczenie wskazanej wysokości:

- dla: wież obiektów sakralnych i wież widokowych, obiektów zabytkowych, obiektów infrastruktury technicznej i drogowej,

- w terenach z możliwością lokalizowania budynków wysokich lub wysokościowych, wskazanych na rysunku Studium.

Uwaga: dla zabudowy o funkcji mieszanej (np. usługowo-mieszkaniowej) należy przyjąć wskaźniki ustalone dla rodzaju zabudowy, który powierzchniowo dominuje na działce budowlanej.

# Zakres opracowania wstępnej koncepcji

Projekt koncepcyjny stanowić będzie obligatoryjny załącznik do oferty Wykonawcy składanej w ramach niniejszego postępowania.

Projekt koncepcyjny powinien składać się z części opisowej i części graficznej, powinien zawierać:

- Część opisowa:

Część opisowa powinna zawierać:

- stronę tytułową,

- opis   koncepcji   —   założenia    projektowe,   opis   układu   przestrzennego,   zagospodarowania terenu i rozwiązań komunikacyjnych oraz opis rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych,

- opis technologii i rozwiązań technicznych wpływających na obniżenie  kosztów  eksploatacji obiektu z określeniem przewidywanych nakładów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem korzyści w stosunku do innych rozwiązań, a w szczególności: technologii wody z uwzględnieniem rozwiązań wpływających na zmniejszenie jej zużycia, wentylacji, odzysku ciepła, zastosowania OZE,

- zestawienie powierzchni.

- Część rysunkowa:

W części rysunkowej należy przedstawić:

- koncepcję  zagospodarowania   terenu   opracowaną   na mapie sytuacyjno-wysokościowej w  skali  1 :500,  która  winna zawierać w szczególności propozycje  zabudowy,  ze  wskazaniem  jej  funkcji,  rozwiązania komunikacji  pieszej i kołowej, zieleni i małej architektury, zasad   oświetlenia i iluminacji oraz innych elementów istotnych do przedstawienia w koncepcji wskazanych w „Opisie przedmiotu  zamówienia”,  a  także  legenda  zawierająca informacje  niezbędne  do  odczytania koncepcji,

- struktura przestrzeni publicznej (podział na strefy funkcjonalne),

- rzuty w skali 1:100 z oznaczeniem nazw i powierzchni  pomieszczeń  oraz z podstawowa aranżacja wnętrz i ich połączeń,

- charakterystyczne   przekroje   budynków w   ilości    wystarczającej   dla   przedstawienia   koncepcji i oceny rozwiązania projektowego w skali 1:100,

- elewacje w skali 1:100,

- wizualizacje fotorealistyczne obiektu, perspektywy - niezbędne do przedstawienia koncepcji autorskiej (minimum 6), w tym widok od strony głównego placu  - wejście  główne, zjeżdżalni zewnętrznych w tym z perspektywy człowieka,

- wizualizacje pomieszczeń z perspektywy człowieka (minimum 6), w tym holu wejściowego, hali basenowej, saunarium,

- prezentacja  multimedialna  w   postaci   filmu,   wykonana w dowolnym   programie   animacyjnym o długości 1-6 minut (min. 95% czasu trwania filmu powinno dotyczyć prezentacji koncepcji architektonicznej, dopuszcza się użycie lektora).

Dopuszcza się przedstawienia dodatkowych informacji graficznych — schematów, szkiców, detali, jeśli są  istotne dla przedstawienia rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.

- Forma opracowania koncepcji.

  - Część opisowa koncepcji należy złożyć w formacie A4 (maksymalnie 5 stron) w 2 egz.

  - Część rysunkowa koncepcji  należy przedstawić  w dwóch formach:

- na  nie  mniej  niż 10 sztywnych,  lekkich  płaskich   planszach  z  płyt  piankowych,  o  grubości  5  mm i wymiarach 100x70 cm (w układzie poziomym), to jest:

- 	minimum 5 wizualizacji fotorealistycznych obiektów (z perspektywy człowieka) - niezbędnych do przedstawienia koncepcji autorskiej, w tym co najmniej widok od strony głównego placu wejściowego oraz zjeżdżalni zewnętrznych,

- 	minimum 5 wizualizacji pomieszczeń, w tym co najmniej holu wejściowego, hali basenowej oraz saunarium,

- prezentacji multimedialnej w postaci filmu, wykonanej w programie animacyjnym (w formatach wymienionych w SWZ) o długości 1-6 minut (min. 95% czasu trwania filmu powinno dotyczyć prezentacji koncepcji architektonicznej, dopuszcza się użycie lektora).

Technika graficzna trwała. Zaleca się ponumerowanie plansz w celu określenia kolejności prezentacji.

  - Ponadto część opisową i rysunkową należy przedstawić dodatkowo w formie elektronicznej, w postaci plików dla rysunków: PDF i JPG, dla tekstu DOC, EXCEL, zapisanych na płycie CD lub DVD (do wykorzystania przez Zamawiającego w celach wystawienniczych oraz promocji wyników dialogu).

  - Ww. wymagane materiały i sposób ich przygotowania mogą ulec zmianie w skutek ustaleń 
z Wykonawcami na etapie dialogu konkurencyjnego. Ostateczne brzmienie ww. zapisów znajdzie się w SWZ.

  - Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego. Brak wymaganego  opisu oraz części rysunkowej koncepcji, która służyć będzie ocenie oferty w kryterium poza cenowym spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

  - Zamawiający po badaniu ofert wyznaczy termin spotkania, na którym Wykonawca przedstawi koncepcję stanowiącą część integralną oferty i podlegającą ocenie. Następnie komisja przetargowa przystąpi do przyznania punktacji.

# Kryteria oceny ofert

Określone w ogłoszeniu o zamówieniu i w OPiW.

# Założenia finansowe

Dla przyjętego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego szacowana wartość robót budowlanych wynosi  174 670 000 złotych netto.

# Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego zostaną przedstawione na etapie dialogu. Ostateczne brzmienie i zakres umowy/umów będzie zawierał SWZ.