ZP-A.271.45.144.2022  					                  Rzeszów, 11.08.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 49

Prosimy o informację jakie wyposażenie jest w zakresie postępowania? W SWZ i pliku „8-06-2022 Tabela cenowa oraz „10-06-2022 1 Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” brak informacji o zakres wyposażenia, natomiast w przedmiarze występują pozycję wyposażenia  ( dział  1.11 WYPOSAŻENIE ). Również  w dokumentacji projektowej występują zestawienia wyposażenia technologii kuchni ( 1_PW_zestawienie gastro całość_Hala Skrajna_10.21 .pdf, 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf, 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf , 4_PW_zestawienie urz. sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf ) oraz  hali ( Hala Skrajna - Wyposażenie hali sportowej , Hala Skrajna - Wyposażenie sanitarne.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3,26,40.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 6) ppkt b) Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni”?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający zmienia w § 8 ust. 1 pkt 6) ppkt b) umowy słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 
niż 7 dni”.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający w § 10 ust. 3 Umowy zmieni słowa „1 - dniowym” na słowa „2 - dniowym”?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający zmienia w § 10 ust. 3 umowy słowa „1 - dniowym” na słowa „2 - niowym”.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający w § 12 ust. 16 Umowy zmieni słowa „Zamawiający może wyznaczyć termin” na słowa „Zamawiający może wyznaczyć termin (nie krótszy niż 7 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający pozostawia § 12 ust. 16  Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy zmieni słowa „termin” na słowa „termin (nie krótszy niż 14 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy doda do dotychczasowej treści słowa „w przypadku, gdy są to wady istotne uniemożlwiające użytkowanie wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem”?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 3) Umowy zmieni słowa „z terminem ich usunięcia” na słowa „z terminem ich usunięcia (nie krótszym niż 14 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający w § 16 ust. 4 Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym terminie” na słowa „w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający zmienia  § 16 ust. 4 umowy z:

„4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże Wykonawcę, żądać dokonania w wyznaczonym terminie:

- usunięcia wady albo

- wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.”

Na:

„4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże Wykonawcę, żądać dokonania w wyznaczonym terminie (uwzględniającym uwarunkowania technologiczne, logistyczne oraz możliwości techniczne):

- usunięcia wady albo

- wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.”

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający w § 1 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego usunie słowa „bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia usterek od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek”?

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający pozostawia § 1 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający w § 3 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego doda do dotychczasowej treści zdania pierwszego słowa „przy czym przedłużenie okresu gwarancji dotyczy jedynie materiałów, urządzeń lub wyposażenia, którego dotyczy wada lub usterka”?

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający zmienia w § 3 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego z: „1.Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady bądź usterki przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady bądź usterki. W razie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad bądź usterek okres gwarancji tego elementu biegnie od nowa.” na: „1.Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady bądź usterki przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady bądź usterki, przy czym przedłużenie okresu gwarancji dotyczy jedynie robót, materiałów, urządzeń lub wyposażenia, którego dotyczy wada lub usterka. W razie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad bądź usterek okres gwarancji tego elementu biegnie od nowa.”

Pytanie nr 87

Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty gwarancji oraz serwisowanie urządzeń wchodzących w skład wyposażenia (np. sprzęt sportowy)?

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 33,47,108.

Pytanie nr 90

W zamieszczonych przedmiarach robót działy i poddziały są inne niż załączniki do umowy „10-06-2022 1 Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” i „8-06-2022 Tabela cenowa” prosimy o ujednolicenie dokumentów

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający dołącza załącznik nr 20 plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

Zamawiający dołącza załącznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Tabela cenowa, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 - dołączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy, który ma na celu przybliżenie technologii wykonania robót i wielkości zamówienia.

Zamawiający nie ujednolica dokumentów.

Pytanie nr 92

Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględniać wymianę stolarki zewnętrznej? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie zestawienia

Odpowiedź na pytanie nr 92

Wszystkie elementy stolarki podlegające wymianie zostały oznaczone na rzutach architektonicznych.

Zamówienie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej w przebudowywanej części szkoły.

Pytanie nr 135

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na urządzenia i wyposażenie powinna być zgodna z gwarancją producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 135

Gwarancja na urządzenia i wyposażenie ma spełniać wymagania określone w SWZ,

Pytanie nr 146

Prosimy o informację, w której pozycji tabeli cenowej uwzględnione zostaną prace 
związane z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu, w tym:
a) budowy parkingów dla samochodów osobowych,

b) budowy dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych,

c) budowy elementów małej architektury;

Odpowiedź na pytanie nr 146

Zamawiający dołącza załącznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Tabela cenowa, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione są w części nr 62 (l.p.145,146) Tabeli cenowej.

Pytanie nr 147

Prosimy o informację, w której pozycji HRF uwzględnione zostaną prace związane 
z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu, w tym:

a) budowy parkingów dla samochodów osobowych,

b) budowy dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych,

c) budowy elementów małej architektury;

Odpowiedź na pytanie nr 147

Zamawiający dołącza załącznik nr 20 plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione są w części nr 62 Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Pytanie nr 148

Prosimy o informację, w której pozycji tabeli cenowej uwzględnione zostaną prace związane z wykonaniem przebudowy pomieszczeń szkolnych w istniejącym budynku

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający dołącza załącznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Tabela cenowa, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione są w części nr 56-60 (L.p. 131-141) Tabeli cenowej.

Pytanie nr 149

Prosimy o informację, w której pozycji HRF uwzględnione zostaną prace związane z wykonaniem przebudowy pomieszczeń szkolnych w istniejącym budynku

Odpowiedź na pytanie nr 149

Zamawiający dołącza załącznik nr 20 plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione są w części nr 56-60 Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Pytanie nr 150

Prosimy o informację, w której pozycji tabeli cenowej uwzględnione zostaną prace związane z wykonaniem wycinki drzew niezbędnych do realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 150

Zamawiający dołącza załącznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Tabela cenowa, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione są w części nr 1 (L.p. 1 ) Tabeli cenowej.

Pytanie nr 151

Prosimy o informację, w której pozycji HRF uwzględnione zostaną prace związane z wykonaniem wycinki drzew niezbędnych do realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający dołącza załącznik nr 20 plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione są w części nr 1 Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Pytanie nr 152

Prosimy o informację, w której pozycji tabeli cenowej uwzględnione zostaną prace związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych we skazanych lokalizacjach.

Odpowiedź na pytanie nr 152

Zamawiający dołącza załącznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Tabela cenowa, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione są w części nr 63 (L.p. 147) Tabeli cenowej.

Pytanie nr 153

Prosimy o informację, w której pozycji HRF uwzględnione zostaną prace związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych we skazanych lokalizacjach.

Odpowiedź na pytanie nr 153

Zamawiający dołącza załącznik nr 20 plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

WW. elementy uwzględnione zostają w części nr 63 Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Pytanie nr 157

Czy dla zapewnienia dostawy podłogi sportowej z wysokiej jakości wykładziną sportową  Inwestor wymagał będzie aby wykładzina posiadała certyfikaty przynajmniej podstawowych międzynarodowych federacji sportowych takich jak FIVB – siatkówka, FIBA – koszykówka  i EHF –piłka ręczna. Wymóg certyfikacji wyeliminuje ryzyko wyceny oraz późniejszej realizacji najsłabszych wykładzin o bardzo niskim standardzie i nie przystosowanych do intensywnego użytkowania na obiektach sportowych.

Odpowiedź na pytanie nr 157

Zamawiający nie wymaga, aby nawierzchnia posiadała certyfikaty federacji sportowych. Jednakże, nawierzchnia sportowa musi odpowiadać wszystkim wymaganiom opisanym w SWZ oraz w odpowiedziach na powyższe pytania.

Pytanie nr 158

Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta od wykonawcy podłogi sportowej.

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta od wykonawcy podłogi sportowej.

Pytanie nr 181

Prosimy o informacje z jakich rur należy wykonać odcinek KD od studni D4 do D6 gdyż zgodnie z projektem rury PCV są nie projektowane

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 116.

Pytanie nr 193

Prosimy o informację czy rozbiórka słupa „57/B” kolidującego z projektowaną halą jest w zakresie. Z słupa zasilany jest istniejący budynek przedszkola oraz przebiega przez niego sieć teletechniczna. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru lub potwierdzenie, że przebudowa sieci jest w zakresie Zmawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 193

Zakres zamówienia obejmuje usunięcie kolizji, o których mowa w warunkach usunięcia kolizji znak RE1/RM/GP/01/200/07/2021 z dnia 12.02.2021 r.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 - dołączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczny, który ma na celu przybliżenie technologii wykonania robót i wielkości zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie którego Wykonawca winien skalkulować ofertę określa § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 194

Proszę o potwierdzenie, że część opraw awaryjnych musi posiadać 3 godzinne podtrzymanie lub informację, że wszystkie mogą być z podtrzymaniem 1 godzinnym.

Odpowiedź na pytanie nr 194

Zamawiający potwierdza, że wymagane jest podtrzymanie przez min. 1 godzinę.

Pytanie nr 204

Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów klapy oddymiającej. Rozbieżność pomiędzy rzutami a zestawieniem.

Odpowiedź na pytanie nr 204

Zgodnie z opisem architektury oraz oznaczeniem na rzutach wymiar klapy oddymiającej – 
130 x 200 cm. Klapa oddymiająca o pow. czynnej oddymiania min. 1,617 m2 np. E130/200 o podst. h=50cm bez owiewek i kierownicy.

Pytanie nr 216

Prosimy o potwierdzenie, iż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru, o którym mowa w §15 ust. 9 wzoru umowy dokona, tj zakończy odbiór końcowy i podpisze protokół odbioru końcowego.

Odpowiedź na pytanie nr 216

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 220

Prosimy o podanie definicji Terminu kluczowego, o którym mowa w §18 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 220

Zamawiający nie zastrzega terminu kluczowego w realizowanej umowie.

Zamawiający zmienia §18 ust. 1.

Pytanie nr 225

Prosimy o wyjaśnienie jakie okoliczności będą podstawą do naliczenia kary, o której mowa w §21 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy. W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego okoliczności będących podstawą do naliczenia kary, prosimy o usunięcie wskazanej w pytania kary umownej.

Odpowiedź na pytanie nr 225

Zamawiający zmienia brzmienie §21 ust. 1 pkt 6 Umowy.

Pytanie nr 230

Zgodnie z §15 ust. 12 pkt 1a wzoru umowy, w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego wad kwalifikujących się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad. Prosimy o określenie maksymalnego terminu, w którym Zamawiający wznowi czynności odbiorowe.

Odpowiedź na pytanie nr 230

Zamawiajacy zmienia brzmienie §15 ust. 12 pkt 6 Umowy.

Pytanie nr 235

Pytanie odnośnie dźwigu towarowego – w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak np. kuchnia zalecana jest nierdzewna austenityczna 1.4301 o podwyższonej odporności na korozję (dotyczy to drzwi do szybu, maszynowni oraz kabiny). Prosimy o doprecyzowanie jaki gatunek stali należy zastosować?

Odpowiedź na pytanie nr 235

Należy zastosować dźwig w standardzie wykonania elementów ze stai nierdzewnej austenistycznej 1.4301 zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 241

W umowie na str 36 dokument gwarancji jest oznaczony jak załącznik nr 3, a na samym dokumencie jest mowa o załączniku nr 4. Prosimy o poprawę.

Odpowiedź na pytanie nr 241

Zamawiający zmienia oznaczenie w Załączniku Dokument Gwarancyjny.

Dokument gwarancyjny stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

Pytanie nr 242

Czy Zamawiający usunie zapis z dokumentu gwarancji o treści :” Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady bądź usterki przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady bądź usterki”?. Czas naprawy, nie powinien być z automatu wliczany jako wydłużenie okresu gwarancji. Jedynie ewentualne opóźnienie w naprawie mogłoby  wydłużać ten okres.

Odpowiedź na pytanie nr 242

Zamawiający zmienił ust. 1 w §3 Załącznika nr 3 do umowy.

Pytanie nr 243

Prosimy o informację czy odpowiedz Zamawiającego na pytanie nr 37 z dnia 29.07.2022r. jest prawidłowa? Zgodnie z tą odpowiedzią Zamawiający zmienił warunki punktowe oferty, dodając nowy warunek odnośnie gwarancji na urządzenia oraz rezygnując z doświadczenia kierownika budowy, które dotychczas stanowiło 30% kryterium oceny ofert.  Nie został jednak  zaktualizowany formularz ofertowy, tak aby był zgodny z  kryterium punktowym. Prosimy o sprawdzenie i odpowiednie uaktualnienie formularza ofertowego w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 243

Zamawiający potwierdza, że odpowiedź na pytanie nr 37 jest prawidłowa. Aktualny formularz ofertowy został opublikowany na stronie zamawiającego w dniu 4.08.2022 r.

Pytanie nr 245

Na rzutach architektury wrysowane są dwa rzędy trybuny sportowej. Pomiędzy nimi widać rząd 9 szt. Krzeseł. Brak specyfikacji. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej nie należy ujmować tego zakresu.

Odpowiedź na pytanie nr 245

Na poziomie podłogi w miejscu, o którym mowa w pytaniu widoczne są 2 rzędy ławek drewnianych oraz stoliki i krzesła sędziowskie.

Ławki drewniane oraz krzesła sędziowskie, o których mowa w pytaniu nie są w zakresie zamówienie.

Pytanie nr 246

W pliku o nazwie „Hala Skrajna - Wyposażenie hali sportowej” trybuna opisana jest : „z siedziskami typu ławka”, natomiast w pliku „Wn-07 Zestawienie elementów wyposażenia” widok z boku przedstawia trybunę z krzesełkami. Prosimy o potwierdzenie, że to ta sama trybuna i że należy przyjąć do wycenę trybunę z siedziskiem ławkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 246

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż trybuny stałej z siedziskami typu ławka zgodnie z plikiem o nazwie „Hala Skrajna - Wyposażenie hali sportowej”.

Pytanie nr 247

Na rzucie architektonicznym w hali sportowej wpisano ilość trybun dwukrotnie Łd x 2, co daje łączną ilość 4 szt. Natomiast w przedmiarze wpisano 1 szt. Prosimy Zamawiającego o określenie właściwej ilości trybun, jaką należy uwzględnić w ofercie przetargowej

Odpowiedź na pytanie nr 247

Opis elementu „Łd” nie dotyczy trybuny. Łd są to ławki drewniane, które nie są w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 248

Decyzja o ustaleniu celu publicznego zobowiązuje do wykonania badań archeologicznych w zakresie planowanej rozbudowy lokalizowanej na stanowisku archeologicznym nr 120. Prosimy o potwierdzenie, że ww. badania zostały przeprowadzone bądź też zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 248

Badania archeologiczne nie zostały przeprowadzone.

Zgodnie z §12 Umowy ust. 1 pkt. 26 Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie prób sprawdzeń i badań (…) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Ponadto,

  - Z § 12 Umowy usunięto ust. 8 o brzmieniu: „8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie prowadzenia robót budowlanych codzienną, ciągłą, osobistą obecność kierownika budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową.”

  - Z § 21 Umowy usunięto ust. 1 pkt. 8 o brzmieniu: „8) nieusprawiedliwioną nieobceność na budowie kierownika budowy zgodnie z § 12 ust.8 – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia nieobecności,”

  - Zamawiający dołącza załącznik nr 22 plik o nazwie Umowa_Rozbudowa ZSP nr 3 przy ul. Skrajnej rev.1.

Plik zastępuje plik o nazwie Umowa do zarządzenia_Rozbudowa ZSP nr 3 przy ul. Skrajnej_2, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

  - Zamawiający dołącza załącznik nr 23 plik o nazwie Załącznik nr 3 do umowy - dokument gwarancyjny rev.1

Plik zastępuje plik o nazwie Załącznik nr 3 do umowy - dokument gwarancyjny, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

  - Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 26.08.2022 r. do godziny 9:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022 r. o godzinie 10:00.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Rozdział XIV Termin związania ofertą SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.09.2022 r.