ZP-A.271.45.144.2022  					                  Rzeszów, 19.08.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 192

Prosimy o informację czy w zakresie jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej zasilającej istniejący budynek szkolny oraz wyłącznika pożarowego na elewacji budynku, ze względów wysokościowych istnieje konieczność przebudowy. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 192

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej zasilającej budynek szkolny oraz wyłącznika pożarowego na elewacji budynku.

Zamawiający dołącza Załącznik nr 24 – załącznik graficzny Wyłącznik główny szkoły.

Pytanie nr 231

Prosimy o potwierdzenie, że budowa złącza ZK- 3a, kabel relacji ZK-3a oraz wyposażenie tablicy TL jest poza zakresem postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 231

Zakres zamówienia nie obejmuje budowy złącza ZK – 3a oraz układu pomiarowego w tablicy TL.  Zakres zamówienie obejmuje wykonanie tablicy TL oraz przewodu ze złącza do tablicy.

Pytanie nr 244

Czy okładzina ścian z drewnianych listew zastosowana na hali sportowej nie wymaga ochrony przed uderzeniami piłką? Jakiego producenta system okładziny drewnianej został zaprojektowany?

Odpowiedź na pytanie nr 244

Okładzina lamelowa na hali sportowej ma być odporna przed uderzeniami piłką w oparciu o przeprowadzone badania na podstawie normy DIN 18032-3 Sale gimnastyczne, sale i pomieszczenia do użytku sportowego i wielofunkcyjnego, część 3: Test bezpieczeństwa przed wyrzuceniem piłki lub normy równoważnej.

Należy zastosować okładzinę lamelową, której technologia wykonania została przyjęta w dokumentacji

Pytanie nr 253

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla budynku przedszkola.

Dołączony do dokumentacji przetargowej projekt z opisem technicznym dotyczy rozbudowy i 
przebudowy budynku hali sportowej z zapleczem socjalnym.

Odpowiedź na pytanie nr 253

Zakres zamówienia nie obejmuje robót budowlanych w budynku przedszkola.

Pytanie nr 260

W odpowiedzi na pytanie 245 z dnia 12.08.2022 Zamawiający informuje, że krzesła sędziowskie nie są w zakresie przetargu.  W przedmiarze o nazwie ”RZESZÓW - HALA SKRAJNA NOWOPROJEKTOWANA — przedmiar” w pozycji nr 190 i 191 występują stoliki i krzesła sędziowskie. Prosimy o informację, czy zakres ten należy uwzględniać w wycenie.

Odpowiedź na pytanie nr 260

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż stolików sędziowskich.

Zamówienie nie obejmuje krzeseł sędziowskich.