ZP-A.271.45.144.2022  					                  Rzeszów, 4.08.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 11

Prosimy o udostepnienie zestawienia elementów instalacji wentylacji mechanicznej

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dołącza załącznik nr 17 – Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 40

Czy wyposażenie zaplecza kuchennego w sprzęty i urządzenia gastro oraz urządzenia sanitarne – wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – brak pozycji w przedmiarze, natomiast występuje w dokumentacji w plikach 1_PW_zestawienie gastro całość Hala Skrajna_10.21.pdf, 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf, 4_PW_zestawienie urz. sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:

- z pliku o nazwie 1_PW_zestawienie gastro całość Hala Skrajna_10.21.pdf:

  - umywalka porcelanowa, wisząca półokrągła z baterią stojącą + zestaw sanitarny Z1 w pom. -1.21 Sala konsumpcyjna

  - umywalka porcelanowa, wisząca półokrągła z baterią stojącą + zestaw sanitarny Z1 w pom. -1.22 Zmywalnia naczyń

  - wylewka prysznicowa z wanną odpływu w pom. -1.23 Kuchnia

  - umywalka porcelanowa, wisząca półokrągła z baterią stojącą + zestaw sanitarny Z1 w pom. -1.26 Obieralnia warzyw

  - umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą + zestaw Z3 w pom. -1.37 Węzeł sanitarny personelu przy szatni

  - miska klozetowa wisząca spłukiwana dwudzielnie bezkołnierzowa, na stelażu systemowym w pom. -1.37 Węzeł sanitarny personelu przy szatni

  - Miska natryskowa z kabiną sanitarną (prysznicową), brodziki akrylowe płaskie w pom. -1.37 Węzeł sanitarny personelu przy szatni

  - Suszarka elektryczxna do rąk w pom. -1.37 Węzeł sanitarny personelu przy szatni

- z pliku o nazwie 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf – żaden element nie jest w zakresie zamówienia

- z pliku o nazwie 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21– żaden element nie jest w zakresie zamówienia

- z pliku o nazwie 4_PW_zestawienie urz. sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf

  - umywalki porcelanowe, wiszące półokrągłe we wskazanych pomieszczeniach

  - jednouchwytowe baterie umywalkowe z mieszczaczem przy zamontowanych umywalkach wiszących półokrągłych

  - zawory ze złączką do węża we wskazanych pomieszczeniach

  - wylewka prysznicowa z wanną opływu w pom. -1.23 Kuchnia

  - kratki ściekowe we wskazanych pomieszczeniach

  - odwodnienie liniowe we wskazanych pomieszczeniach

  - miska klozetowa wisząca spłukiwana dwudzielnie bezkołnierzowa, na stelażu systemowym, miska natryskowa z kabiną sanitarną (prysznicową), brodzik akrylowy płaski, pojemnik ze szczotką WC w pom. -1.37 Węzeł sanitarny personelu przy szatni

  - pojemniki na papier toaletowy, dozowniki mydła w płynie, pojemniki na ręczniki papierowe, kosze sanitarne 35 l we wskazanych pomieszczeniach

  - lustro wbudowane w przestrzeń między płytkami w pom. -1.37

Do wszystkich urządzeń ujętych w ww. plikach, a nie objętych zamówieniem należy doprowadzić wszystkie niezbędne instalacje.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający w § 12 ust. 15 pkt 1) Umowy zmieni słowa „w określonym terminie” na słowa „w określonym terminie (nie krótszym niż 7 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający pozostawia § 12 ust. 15 pkt 1)  Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający w § 12 ust. 15 pkt 2) Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym terminie” na słowa „w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający pozostawia § 12 ust. 15 pkt 2)  Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający w § 12 ust. 19 Umowy zmieni słowa „w terminie ustalonym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie ustalonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający pozostawia § 12 ust. 19 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający w § 12 ust. 18 Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym” na słowa „w terminie wskazanym (nie krótszym niż 7 dni)”?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający pozostawia § 12 ust. 18  Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 86

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganego wyposażenia wraz ze specyfikacją.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 3,26,40.

Pytanie nr 103

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wyposażenie kuchni?

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 26,40.

Pytanie nr 112

Prosimy o określenie wyposażenia, w tym wyposażenia technicznego studni ST1 – 
dot. kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający dołącza załącznik nr 18 – Separator.

Pytanie nr 113

Prosimy o określenie parametrów technicznych separatora ST2 – dot. kanalizacji 
sanitarnej.

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający dołącza załącznik nr 18 – Separator.

Pytanie nr 114

Prosimy o udostępnienie rysunku studni ssawnej do opróżniania separatora – dot. 
kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający dołącza załącznik nr 18 – Separator.

Pytanie nr 115

Prosimy o określenie wyposażenia studni ssawnej do opróżniania separatora – dot. 
kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 114.

Pytanie nr 118

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej należy uwzględnić wyposażenie kuchni.

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 103.

Pytanie nr 119

Ponieważ wyposażenie kuchni powtarza się w plikach 1_PW_zestawienie gastro całość_Hala Skrajna_10.21, 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21 czy 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku należy wyceniać technologię kuchni.

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 26.

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu elementów wyposażenia technologii kuchni.

Pytanie nr 159

Wg załącznika 3_PW w zestawieniu mebli gastro w pom. 1.18 występuje oznaczenie 12-szafa

gospodarcza, nie widniejące na rzucie. Proszę o potwierdzenie, czy należy uwzględniać tą pozycję.

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zamówienie nie obejmuje szafy gospodarczej w pom. 1.18.

Pytanie nr 168

W opisie warstw współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej o grubości 20cm wynosi 0,036W/mK, dla 4cm 0,033W/mK, zgodnie z opisem współczynnik wynosi kolejno 0,037W/mK oraz 0,038W/mK. Proszę o wskazanie właściwego współczynnika dla izolacji stropodachu.

Odpowiedź na pytanie nr 168

Zamawiający dołącza załącznik nr 19 plik o nazwie PW Architektura - opis techniczny rev.1.

Plik zastępuje plik o nazwie PW Architektura - opis techniczny, który pierwotnie został dołączony do OPZ.

Minimalne parametry to:

- współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej o grubości 20cm – 0,036W/mK

- współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej o grubości 4 cm – 0,038 W/mK

Pytanie nr 174

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć tylko wyposażenie sali gimnastycznej i siłowni, bez wyposażenia sal lekcyjnych, szatni, świetlicy itd.

Odpowiedź na pytanie nr 174.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 178

Prosimy o podanie parametrów technicznych separatora tłuszczu

Odpowiedź na pytanie nr 178

Zamawiający dołącza załącznik nr 18 – Separator.

Pytanie nr 179

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dokumentacji. Na PZT zaznaczono ST (separator tłuszczu ) i studnia 1200 (studnia z osprzętem) oraz studnia ssawna do opróżniania. Natomiast na profilu brak jest rurociągu ssawnego z studnią

Odpowiedź nr 179

W dokumentacji brak rozbieżności. Profil pokazuje ciąg kanalizacyjny (grawitacyjny). Studnia ssawna nie będzie zabudowana na tym ciągu, lecz obok. Studnia ssawna nie służy do przepływu ścieków, lecz do opróżniania osadu (tłuszczu) z separatora. Odcinek ssawny ma być ułożony na stałej głębokości 1,5m.

Pytanie nr 195

Proszę o potwierdzenie, że poza zakresem jest instalacja dzwonkowa (elektronicznej woźnej), ponieważ brak takowej na rzutach i schematach projektu branży elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 196

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji „elektrycznej woźnej”. Opis zawarto w opisie technicznym. Należy zamontować ją w sekretariacie. Zasilanie doprowadzić z tablicy T2 stosując przewód HDX 3x1,5 i zabezpieczenie 6 A.

Pytanie nr 208

Prosimy o informację jaki zakres prac należy przewidzieć dla części istniejącej podlegającej przebudowie dla prac rozbiórkowych i wykończeniowych.

Odpowiedź na pytanie nr 208

Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytanie. Pytanie bez obowiązku udzielenia wyjaśnień.

Pytanie nr 209

Prosimy o informację czy wyposażenie kuchni jest w zakresie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 209

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 103.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 28 czerwca 2024 r.

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

  - Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 19.08.2022 r. do godziny 9:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2022 r. o godzinie 10:00.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Rozdział XIV Termin związania ofertą SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.09.2022 r.

Ponadto zamawiający publikuje nowy Formularz Oferty.