| L.p. | Pytanie |
| --- | --- |
| 1 | Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada przedmiary dotyczące zakresu realizacji? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. |
| 2 | Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót we wszystkich branżach jako materiałów pomocnicznych do przygotowania oferty. |
| 3 | W związku z zapisami w projekcie umowy cyt. " 48) udostępnienia terenu budowy Zamawiającemu i wykonawca, z którym Zamawiający zawarł umowę na dostawę pierwszego wyposażenia", prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie ruchome jest w zakresie zamówienia. Jeśli tak ro prosimy o przekazanie wykazu całego wyposażenia, które należy ująć w ofercie. |
| 4 | Czy pomieszczenia podlegające przebudowie w istniejącym budynku zostaną udostępnione od dnia umownego rozpoczęcia do zakończenia budowy? Czy są planowane jakieś ograniczenia w dostępnie do tych pomieszczeń. |
| 5 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa materiałów eksploatacyjnych do zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego. |
| 6 | Czy w ofercie należy ując wykonanie elementów informacji wizualnej z pliku "Wn-08 Identyfikacja wizualna.pdf"? |
| 7 | Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentacji |
| 8 | Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG. |
| 9 | Prosimy o udostępnienie modelu 3D projektowanych budynków. |
| 10 | Prosimy o udostepnienie przedmiarów robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej |
| 11 | Prosimy o udostepnienie zestawienia elementów instalacji wentylacji mechanicznej |
| 12 | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży elektrycznej o brakujący rysunek nr E14 Tablice rozdzielcze – widok. |
| 13 | Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej w formacie dwg. |
| 14 | Prosimy o wyjaśnienie procedury wyboru oferty najkorzystniejszej. W pkt 1, 2, i 3 działu II SWZ wskazano, że przewiduje się wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia negocjacji ale w dalszej części SWZ brakuje szczegółów na ten temat. W związku z tym, że decyzja o przeprowadzeniu negocjacji ma wpływ na parametry składanych ofert prosimy o odpowiedź: a) w jakim przypadku zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu negocjacji? b) jakie parametry ofert będą negocjowane? c) jaka jest procedura przeprowadzenia negocjacji? d) czy w ramach negocjacji będą składane oferty dodatkowe? e) czy wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty będą zaproszenie do negocjacji? |
| 15 | Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż trybuny widowni. |
| 16 | W pliku o nazwie PW Architektura - opis techniczny w punkcie 8.4 Zamawiający wymienia wykaz wyposażenia. Brak go w dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie. |
| 17 | Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczące wyposażenia meblowego należy dostarczyć Zamawiającemu dopiero na etapie realizacji inwestycji. |
| 18 | Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej w zakresie wyposażenia Sali sportowej należy uwzględnić wyposażenie wymienione w pliku Hala Skrajna - Wyposażenie hali sportowej. |
| 19 | Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe jest poza zakresem przetargu. |
| 20 | Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej należy uwzględnić wyposażenie, które zostało wyszczególnione w pliku o nazwie Wn-07 Zestawienie elementów wyposażenia. |
| 21 | Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej należy uwzględnić wyposażenie, które zostało wyszczególnione w pliku o nazwie Hala Skrajna - Wyposażenie sanitarne. |
| 22 | Czy Zamawiający dysponuje i udostępni przedmiary w wersji edytowalnej dla tego przetargu? |
| 23 | Jakie stawki VAT obowiązują na poszczególne roboty? |
| 24 | Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew, kolidujących z inwestycją? Jeżeli nie, po czyjej stronie są opłaty administracyjne za wycinkę drzew? |
| 25 | Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie (umeblowanie) rozbudowywanej części szkoły? |
| 26 | Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż technologii kuchni? |
| 27 | Czy w zakres zamówienia wchodzi rozbiórka obiektu magazynowanego, oznaczonego na planie zagospodarowania terenu numerem 5? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu rozbiórki. |
| 28 | Dodatkowo, wnosimy o zmianę warunków określonych w rozdziale VI. Pkt 1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa, tj.: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego budynku użyteczności publicznej* o wartości robót min. 8 mln zł netto b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie/uprawnienia budowlane **: − w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi – która pełniła będzie funkcję kierownika budowy – osoba ta musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej budowie nowego budynku użyteczności publicznej* o wartości robót min. 8 mln zł netto. Na: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego budynku użyteczności publicznej* lub rozbudowie/przebudowie/modernizacji istniejącego budynku użyteczności publicznej o wartości robót min. 8 mln zł netto b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie/uprawnienia budowlane **: − w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi – która pełniła będzie funkcję kierownika budowy – osoba ta musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej budowie nowego budynku użyteczności publicznej* lub rozbudowie/przebudowie/modernizacji istniejącego budynku użyteczności publicznej o wartości robót min. 8 mln zł netto. Swój wniosek argumentujemy faktem, iż przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, a więc zmiana warunków na proponowane sprawiłaby, że stawiane wymagania będą proporcjonalne do zakresu realizacji. |
| 29 | Dodatkowo, ze względu na obszerną dokumentację przetargową oraz konieczność zgromadzenia ofert z wielu branż wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert z 18.07.2022r. na 08.08.2022 r. |
| 30 | Proszę informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej i zawodowej na: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej* o wartości robót min. 8 mln zł netto. *budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09). Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć: 1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. |
| 31 | W związku z tym, że zamówienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę punku 1.4.1 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o dopuszczenie do postępowania Wykonawców, którzy wykonali jedną robotę polegającą na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 8 mln. zł netto. |
| 32 | W związku z tym, że zamówienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę punku 1.4.1 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o dopuszczenie do postępowania Wykonawców, którzy będą dysponowali co najmniej jedną osobą z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i ma doświadczenie w realizacji jednej roboty polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 8 mln. zł netto. |
| 33 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wykonywania serwisów zgodnie z wytycznymi Producentów materiałów i urządzeń. |
| 34 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wykonywania przeglądów zgodnie z wytycznymi Producentów materiałów i urządzeń. |
| 35 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów konserwacji materiałów i urządzeń zgodnie z wytycznymi ich Producentów. |
| 36 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wynika z naturalnego zużycia. |
| 37 | W związku z udziałem w przetargu – nr postępowania ZP-A.271.45.144.2022 zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SWZ w zakresie dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej pkt. 1.4 oraz kryterium oceny ofert – XVI. b) w zakresie wymagań jakie musi spełnić wykonawca tj. rozszerzenie zakresu zdolności technicznej i zawodowej z budowy nowego budynku użyteczności publicznej na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej. W uzasadnieniu podajemy, że przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie” . Zapisy SWZ ograniczają lub zawyżają warunki udziału w przetargu w odniesieniu do zakresu definicji objętego zamówieniem. Zmiana, którą proponujemy pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz zwiększenie ilości składanych ofert na w/w zadanie. |
| 38 | Prosimy również o rozszerzenie kryterium oceny ofert – pkt. XVI. b) w zakresie doświadczenia kierownika budowy z budowy nowego budynku użyteczności publicznej na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej. Uzasadnienie jak wyżej. |
| 39 | Prosimy o sprecyzowanie, jaki zakres wyposażenia meblowego należy ująć w pozycji 216 przedmiaru robót – czy chodzi o wyposażenie meblowe ujęte w pliku 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf? |
| 40 | Czy wyposażenie zaplecza kuchennego w sprzęty i urządzenia gastro oraz urządzenia sanitarne – wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – brak pozycji w przedmiarze, natomiast występuje w dokumentacji w plikach 1_PW_zestawienie gastro całość Hala Skrajna_10.21.pdf, 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf, 4_PW_zestawienie urz. sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf. |
| 41 | Występuje rozbieżność w ilości wyposażenia hali sportowej w rozdziale 1.11.3 Wyposażenie łazienek w poz. 223 – ilość wynikająca z dokumentacji to 18 szt., poz. 227 – ilość wynikająca z dokumentacji – 4 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. |
| 42 | W dokumentacji brakuje wyposażenia hali sportowej, ujętego w przedmiarze w poz. od 191do 204 od 207 do 215 oraz. poz. 234. Prosimy o informację czy należy te pozycje wyceniać, jeśli tak, prosimy o uzupełnienie zestawień wyposażenia o wymienione w przedmiarze pozycje wraz z podaniem ilości i parametrów. |
| 43 | W związku ze złożonością tematu, okresem urlopowym, oraz licznymi pytaniami i koniecznością wnikliwej analizy dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.07.2022. |
| 44 | Prosimy o informację czy w zakresie rozbiórek znajdują się elementy niebezpieczne ( np. elementy azbestowe ), który koszt demontażu i utylizacji jest znacznie droższy ? |
| 45 | Prosimy o udostępnienie wzoru wykazu osób oraz robót. |
| 46 | Prosimy o informację jak wypełnić punkt 13 Formularza oferty jeżeli wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem ? |
| 47 | Z uwagi na wymagany punktowany okres rękojmi wynoszący 84 miesiące (roboty budowlane, wbudowane materiały, dostarczone urządzenia) prosimy o wyłączenie z tego okresu dostarczanych urządzeń i wyposażenia, tak aby wymagana gwarancja na urządzenia i wyposażenie była zgodna z gwarancją udzielaną przez producentów – tj. min 36 miesięcy. Aktualny wymóg 84 miesięcy jest zbyt wygórowany. |
| 48 | W celu sprawdzenia kompletności dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu. |
| 49 | Prosimy o informację jakie wyposażenie jest w zakresie postępowania? W SWZ i pliku „8-06-2022 Tabela cenowa oraz „10-06-2022 1 Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” brak informacji o zakres wyposażenia, natomiast w przedmiarze występują pozycję wyposażenia ( dział 1.11 WYPOSAŻENIE ). Również w dokumentacji projektowej występują zestawienia wyposażenia technologii kuchni ( 1_PW_zestawienie gastro całość_Hala Skrajna_10.21 .pdf, 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf, 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf , 4_PW_zestawienie urz. sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf ) oraz hali ( Hala Skrajna - Wyposażenie hali sportowej , Hala Skrajna - Wyposażenie sanitarne. |
| 50 | Proszę o informację czym należy dozbroić posadzki cementowe (jastrychowe) – wg projektu należy zastosować zbrojenie/włókno rozproszone, a wg przedmiaru zbrojenie z siatki stalowej. |
| 51 | Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy zmieni słowa „13 miesiącu” na słowa „4 miesiącu”? |
| 52 | Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy zmieni słowa „3%” na słowa „1,5%”? |
| 53 | Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 6) ppkt b) Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni”? |
| 54 | Czy Zamawiający usunie § 8 ust. 1 pkt 7) Umowy? |
| 55 | Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 9) ppkt b) Umowy zmieni słowa „3%” na słowa „1,5%”? |
| 56 | Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 8) Umowy zmieni słowa „3 - miesięcznych” na słowa „2 - miesięcznych”? |
| 57 | Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 9) Umowy zmieni słowa „10% wynagrodzenia” na słowa „25% wynagrodzenia”? Uzasadniając powyższe zmiany Wykonawca wskazuje, że np. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej wg GUS rok do roku (od 04.2021 do 04.2022) wynosi ok. 11% (z uwagi na skutki COVID-19, wysoką inflację, wzrosty cen energii, paliw i surowców, konsekwencje działań wojennych na terenie Ukrainy), a realizacja zamówienia jest przewidziana na długi okres czasu. To oznacza, że zmiany cen w okresie realizacji zadania inwestycyjnego mogą wynieść (mając na uwadze tendencję wzrostową) nawet kilkadziesiąt procent licząc od początku realizacji zadania inwestycyjnego, a nadto zwiększona (przyspieszona) jest dynamika tych zmian. Dodatkowo Zamawiający wskazuje na możliwość wystąpienia o waloryzację dopiero po 12 miesiącach realizacji dając przy tym minimalny próg zmian wskaźników GUS na poziomie ponad 3%. Aktualny sposób ukształtowania klauzuli waloryzacyjnej jest zatem sprzeczny z istotą i celem przepisów art. 439 PZP, albowiem w praktyce nie prowadzi w zachowania równowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty. Zgodnie z art. 439 ust. 2 PZP zamawiający ma pewną swobodę w określeniu maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, ale wskazana swoboda nie powinna prowadzić do wypaczenia celu wskazanej regulacji. W sytuacji, jeżeli wskazane zapisy zostaną w Umowie utrzymane, to opisane ryzyko ekonomiczne będzie przez wykonawców po prostu doliczane do ceny ofertowej, co oznacza także, że Zamawiający otrzyma ceny ofertowe znacznie wyższe, niż gdyby w sposób bardziej korzystny dla wykonawców ukształtował zasady waloryzacji. |
| 58 | Czy Zamawiający w § 10 ust. 3 Umowy zmieni słowa „1 - dniowym” na słowa „2 - dniowym”? |
| 59 | Czy Zamawiający w § 12 ust. 15 pkt 1) Umowy zmieni słowa „w określonym terminie” na słowa „w określonym terminie (nie krótszym niż 7 dni)”? |
| 60 | Czy Zamawiający w § 12 ust. 15 pkt 2) Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym terminie” na słowa „w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni)”? |
| 61 | Czy Zamawiający w § 12 ust. 16 Umowy zmieni słowa „Zamawiający może wyznaczyć termin” na słowa „Zamawiający może wyznaczyć termin (nie krótszy niż 7 dni)”? |
| 62 | Czy Zamawiający w § 12 ust. 18 Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym” na słowa „w terminie wskazanym (nie krótszym niż 7 dni)”? |
| 63 | Czy Zamawiający w § 12 ust. 19 Umowy zmieni słowa „w terminie ustalonym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie ustalonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni)”? |
| 64 | Czy Zamawiający usunie § 13 ust. 7 pkt 7) ppkt c) Umowy? |
| 65 | Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy zmieni słowa „termin” na słowa „termin (nie krótszy niż 14 dni)”? |
| 66 | Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy doda do dotychczasowej treści słowa „w przypadku, gdy są to wady istotne uniemożlwiające użytkowanie wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem”? |
| 67 | Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 3) Umowy zmieni słowa „z terminem ich usunięcia” na słowa „z terminem ich usunięcia (nie krótszym niż 14 dni)”? |
| 68 | Czy Zamawiający w § 16 ust. 4 Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym terminie” na słowa „w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni)”? |
| 69 | Czy Zamawiający w § 16 ust. 4 pkt 2) Umowy zmieni słowa „przedmiotu umowy” na słowa „przedmiotu umowy (lub jego części)”? |
| 70 | Czy Zamawiający w § 16 ust. 8 Umowy zmieni słowa „przedmiotu umowy” na słowa „przedmiotu umowy (lub jego części)”? |
| 71 | Czy Zamawiający w § 17 ust. 6 Umowy zmieni słowa „Niestawiennictwo” na słowa „Nieusprawiedliwione niestawiennictwo”? |
| 72 | Czy Zamawiający w § 17 ust. 7 Umowy zmieni słowa „nieobecności” na słowa „nieusprawiedliwionej nieobecności”? |
| 73 | Czy Zamawiający w § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy doda do dotychczasowej treści słowa „jeżeli takie zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy”? |
| 74 | Czy Zamawiający doda § 19 ust. 2a Umowy o treści „Dla ważności i skuteczności odstąpienia od Umowy niezbędne jest uprzednie wystosowanie przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego wezwania do usunięcia uchybień w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”? |
| 75 | Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 14) Umowy zmieni słowa „0,1%” na słowa „0,01%”? |
| 76 | Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt 5) Umowy zmieni słowa „10 %” na słowa „5 %”? |
| 77 | Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt 6) Umowy zmieni słowa „5 %” na słowa „1 %”? |
| 78 | Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt 7), 8), 9) ppkt b), 10 ppkt c) Umowy zmieni słowa „1000,00 zł” na słowa „100,00 zł”? |
| 79 | Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt 9) ppkt a) Umowy zmieni słowa „1%” na słowa „0,1%”? |
| 80 | Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt 10) ppkt a), b), pkt 11) ppkt a) Umowy zmieni słowa „0,5 %” na słowa „0,1 %”? |
| 81 | Czy Zamawiający w § 21 ust. 3 Umowy zmieni słowa „20%” na słowa „10%”? |
| 82 | Czy Zamawiający w § 1 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego usunie słowa „bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia usterek od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek”? |
| 83 | Czy Zamawiający w § 3 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego doda do dotychczasowej treści zdania pierwszego słowa „przy czym przedłużenie okresu gwarancji dotyczy jedynie materiałów, urządzeń lub wyposażenia, którego dotyczy wada lub usterka”? |
| 84 | Czy Zamawiający wprowadzi do Umowy możliwość udzielania zaliczek? Uzasadniając powyższą zmianę Wykonawca wskazuje, że ustanowienie w niniejszej sprawie zaliczek pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny ofertowe. Wykonawca zwraca uwagę, że aktualnie następuje przyspieszony wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takich okolicznościach ustanowienie zaliczek pozwoli wykonawcy w szczególności dokonywać z wyprzedzeniem zamówień i zakupów niezbędnych materiałów i urządzeń. W przypadku braku zaliczek ryzyka ekonomiczne wynikające z szybkich wzrostów cen materiałów i usług budowlanych wykonawcy będą natomiast uwzględniać (i wliczać) w obliczanych cenach ofertowych. |
| 85 | Proszę o wskazanie kluczowych zadań przedmiotu umowy z § 13 ust. 2 ponieważ w SWZ nie zostały one wyszczególnione. |
| 86 | Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganego wyposażenia wraz ze specyfikacją. |
| 87 | Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty gwarancji oraz serwisowanie urządzeń wchodzących w skład wyposażenia (np. sprzęt sportowy)? |
| 88 | Prosimy o sprecyzowanie, jakie meble są w zakresie Wykonawcy. |
| 89 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysów do oferty i umowy. |
| 90 | W zamieszczonych przedmiarach robót działy i poddziały są inne niż załączniki do umowy „10-06- 2022 1 Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” i „8-06-2022 Tabela cenowa” prosimy o ujednolicenie dokumentów |
| 91 | Prosimy o potwierdzenie że w wycenie należy uwzględnić przebudowę i remont pomieszczeń wskazanych na poszczególnych rzutach linią przerywaną „Zakres przebudowy” a pozostałe pomieszczenia nie będą przebudowywane i remontowane. |
| 92 | Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględniać wymianę stolarki zewnętrznej? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie zestawienia |
| 93 | Prosimy o potwierdzenie, że wskazane na rzutach w części istniejącej drzwi wewnętrzne zostały ujęte w zestawieniu drzwi |
| 94 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu elewacji istniejącego budynku |
| 95 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu dachu istniejącego budynku |
| 96 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu istniejącego budynku przedszkola |
| 97 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu istniejącego boiska sportowego |
| 98 | Na rzucie parteru w pomieszczeniu wentylatorni 0.10 wskazano, że należy wykonać „przedścianki akustyczne” – oznaczenie przegrody literą „d”. To samo oznaczenie literowe pojawia się jeszcze w pomieszczeniu pracowni fizyko – chemicznej 0.03, świetlicy 0.15, gabinecie intendenta 1.20 – czy w tych pomieszczeniach należy również wykonać „przedścianki akustyczne”? |
| 99 | Prosimy o wyjaśnienie czy zabudowa wzdłuż osi C’ w pomieszczeniu kuchni -1.23 i zmywalni -1.22 to „przedscianka akustyczna” |
| 100 | Prosimy o wyjaśnienie czy zabudowa wzdłuż osi E w pomieszczeniu szatnia 1.03 to „przedscianka akustyczna” |
| 101 | Prosimy o wskazanie innych ewentualnych pomieszczeń w których należy wykonać przedścianki akustyczne |
| 102 | Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z detalem 1 nie należy tynkować ścian w miejscu występowania „przedścianek akustycznych” |
| 103 | Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wyposażenie kuchni? |
| 104 | Projekt wykonawczy oraz projekt wnętrz nie zawierają zestawienia wyposażenia meblowego budynku. Prosimy o potwierdzanie, że w zakresie wyposażenia meblowego należy jedynie wyposażenie hali sportowej, wyposażenie sanitarne, oraz wyposażenie uwzględnione na rysunku Wn-07 Zestawienie elementów wyposażenie |
| 105 | Wg rysunku Wn-09 Rozwinięcie ścian hali okładziny drewniane należy wykonać na ściennie północnej i wschodniej natomiast na rzucie pojawia się odnośnik z okładzina również na ścianie od strony zachodniej (ściana w osi 2) prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania |
| 106 | Wymienione w przedmiarze robót wyposażenie – poz. 192 – 204 i 207 – 215 nie zostało opisane w zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie czy ww wyposażenie należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie parametrów. |
| 107 | Prosimy o wskazanie w (symbolami okien) gdzie należy zastosować rolety wewnętrzne |
| 108 | Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie koszt wykonania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji? |
| 109 | Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie koszt dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji? |
| 110 | Prosimy o określenie parametrów technicznych agregatu do podnoszenia ścieków – dot. instalacji kanalizacji sanitarnej. |
| 111 | Prosimy o udostępnienie rozwiązania studzienki schładzającej z opróżnianiem ciśnieniowym – dot. instalacji kanalizacji sanitarnej. |
| 112 | Prosimy o określenie wyposażenia, w tym wyposażenia technicznego studni ST1 – dot. kanalizacji sanitarnej. |
| 113 | Prosimy o udostępnienie rysunku studni ssawnej do opróżniania separatora – dot. kanalizacji sanitarnej. |
| 114 | Prosimy o określenie z jakich rur ma zostać wykonana retencja kanałowa. Rury PVC dn1000 i dn600 nie występują u żadnego Producenta tego typu elementów – dot. kanalizacji deszczowej |
| 115 | Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przyzna punkty wskazane w rozdziale XVI pkt b) Kryterium doświadczenie kierownika budowy jeżeli Wykonawca wykaże, że wskazany przez Wykonawcę kierownik budowy posiada doświadczenie i zrealizował Inwestycję pn.: „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni użytkowej 3 939,27 m2, kubaturze 18 529,72 m3 i wartości 21 104 058,58 zł brutto”, która w rzeczywistości polegała na wyburzeniu starego obiektu i wybudowaniu nowego obiektu. Zakres zadania obejmował całkowite wyburzenie starego obiektu i budowę nowego wraz z fundamentami. |
| 116 | W zamieszczonych przedmiarach robót działy i poddziały są inne niż załączniki do umowy „10-06-2022 1 Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” i „8-06-2022 Tabela cenowa” prosimy o ujednolicenie dokumentów. |
| 117 | Prosimy o potwierdzenie że w wycenie należy uwzględnić przebudowę i remont pomieszczeń wskazanych na poszczególnych rzutach linią przerywaną „Zakres przebudowy” a pozostałe pomieszczenia nie będą przebudowywane i remontowane. |
| 118 | Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględniać wymianę stolarki zewnętrznej? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie zestawienia |
| 119 | Prosimy o potwierdzenie, że wskazane na rzutach w części istniejącej drzwi wewnętrzne zostały ujęte w zestawieniu drzwi |
| 120 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu elewacji istniejącego budynku |
| 121 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu dachu istniejącego budynku |
| 122 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu istniejącego budynku przedszkola |
| 123 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu istniejącego boiska sportowego |
| 124 | Na rzucie parteru w pomieszczeniu wentylatorni 0.10 wskazano, że należy wykonać „przedścianki akustyczne” – oznaczenie przegrody literą „d”. To samo oznaczenie literowe pojawia się jeszcze w pomieszczeniu pracowni fizyko – chemicznej 0.03, świetlicy 0.15, gabinecie intendenta 1.20 – czy w tych pomieszczeniach należy również wykonać „przedścianki akustyczne”? |
| 125 | Prosimy o wyjaśnienie czy zabudowa wzdłuż osi C’ w pomieszczeniu kuchni -1.23 i zmywalni -1.22 to „przedscianka akustyczna” |
| 126 | Prosimy o wyjaśnienie czy zabudowa wzdłuż osi E w pomieszczeniu szatnia 1.03 to „przedscianka akustyczna” |
| 127 | Prosimy o wskazanie innych ewentualnych pomieszczeń w których należy wykonać przedścianki akustyczne |
| 128 | Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z detalem 1 nie należy tynkować ścian w miejscu występowania „przedścianek akustycznych” |
| 129 | Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wyposażenie kuchni? |
| 130 | Projekt wykonawczy oraz projekt wnętrz nie zawierają zestawienia wyposażenia meblowego budynku. Prosimy o potwierdzanie, że w zakresie wyposażenia meblowego należy jedynie wyposażenie hali sportowej, wyposażenie sanitarne, oraz wyposażenie uwzględnione na rysunku Wn-07 Zestawienie elementów wyposażenie |
| 131 | Wg rysunku Wn-09 Rozwinięcie ścian hali okładziny drewniane należy wykonać na ściennie północnej i wschodniej natomiast na rzucie pojawia się odnośnik z okładzina również na ścianie od strony zachodniej (ściana w osi 2) prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania |
| 132 | Wymienione w przedmiarze robót wyposażenie – poz. 192 – 204 i 207 – 215 nie zostało opisane w zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie czy ww wyposażenie należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie parametrów. |
| 133 | Prosimy o wskazanie w (symbolami okien) gdzie należy zastosować rolety wewnętrzne |
| 134 | Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie koszt wykonania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji? |
| 135 | Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie koszt dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji? |