ZP-A.271.46.145.2022		Rzeszów, 4 lipca 2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ.

Pytanie nr 1

Wykonanie instalacji grzewczej.

- piec gazowy z zasobnikiem wodnym, 7 grzejników stalowych i grzejnik typu drabinka, montaż i uruchomienie - jaki typ pieca ? , jakie grzejniki ? z czego ma być wykonana instalacja ? jakim systemem ?

Odpowiedź

Zgodnie z STWiORB pkt 7.

Pytanie nr 3

Wykonanie kanału odprowadzającego spaliny z pieca gazowego i wykonanie wentylacji - jaki ma być kanał ?

Odpowiedź

Dostosowane do pieca, norm i przepisów prawnych

Pytanie nr 4

Montaż lamp w garażach( sama robocizna) - ile i jakich lamp?

Odpowiedź

Lampy dostarczone przez inwestora w ilości 12 sztuk. Dobór lamp na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 5

Wykonanie wylewki przemysłowej w garażach - jaka wylewka? jakie warstwy wylewki ? czy ma być izolacja styropian ? folia ?

Odpowiedź

Wykonanie wylewki przemysłowej o parametrach zapewniających wjazdu wozu bojowego. Izolacja przeciw wilgociowa i przeciwwodna z folii PE, izolacja cieplna z płyt styropianowych XPS 4cm, Izolacja przeciw wilgociowa i przeciwwodna z folii PE, wylewka przemysłowa 10 cm dozbrajana siatkami 10x10 cm fi0,4+ włókna polipropylenowe.

Pytanie nr 6

Wykonanie sufitu z płyty gk z d ociepleniem wełna - jaka grubość wełna ? jaka wełna?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanem faktycznym grubości legarów.

Pytanie nr 9

Malowanie 364 m2 - jaka farba ? ile warstw farby ?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem STWiORB.

Pytanie nr 10

Wykonanie parapetów z płytek ceramicznych szt. 2 - jakie wymiary parapetów ?

Odpowiedź

Parapety 2 szt, długość 150 cm

Pytanie nr 11

Wykonanie oświetlenia w łazience i kuchni ( kable+ lampy) - proszę o przedmiar instalacji ?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanem faktycznym. Kable elektryczne rozprowadzone w ścianach, do wykonania dostosowanie punktów montażu lamp, montaż dwóch lamp oraz włączników.

Pytanie nr 12

Wykonanie płytek w łazience i kuchni gres techniczny - proszę o przedmiar robót ?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanem faktycznym.

Pytanie nr 13

Dostarczenie i montaż WC i umywalki z szafka stojąca - proszę o przedmiar mebli zwymiarowanie mebli ?

Odpowiedź

WC – zestaw podtynkowy z miską bezkołnieżową

Umywalka – szerokość 50 cm, szafka po umywalkę wisząca, bez nóżek

Pytanie nr 15

Postawienie rusztowania w garażu niezbędnego do wykonania sufitu i podłogi na istniejących legarach - proszę o przedmiar ?

Odpowiedź

Wykonaie sufitu podwieszanego 80 m2, zgodnie ze stanem faktycznym i opisem stwior

Pytanie nr 16

Wykonanie ocieplenia i izolacji fundamentów na starej części budynku(kucie betonu odbojowego, od kopanie fundamentów, oczyszczenie ciśnieniowe, izolacja Dysperbitem, docieplenie styrodurem gr. 8cm, wykonanie drenażu,
obsypanie) - proszę o przedmiar szczegółowy ?

Odpowiedź

Ten element omyłkowo znalazł się w opisie w SWZ, nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 17

Wykonanie podprzybitki z blachy trapezowej wokół budynku - proszę o przedmiar ?

Odpowiedź

Ten element omyłkowo znalazł się w opisie w SWZ, nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 18

Wykonanie cokołu wokół budynku do istniejącej elewacji( Styr. gr. 5 cm, klej z siatka, tynk mozaikowy) - proszę o przedmiar ?

Odpowiedź

Ten element omyłkowo znalazł się w opisie w SWZ, nie jest przedmiotem zamówienia.

ZMIANA SWZ

Pkt 2 w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie instalacji grzewczej.

- piec gazowego z zasobnikiem wodnym, 8 grzejników stalowych i grzejnik typu drabinka, montaż i uruchomienie

2. Wykonanie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi materiałami

3. Wykonanie kanału odprowadzającego spaliny z pieca gazowego i wykonanie wentylacji

4. Montaż lamp w garażach(sama robocizna)

5. Ustawienie bramy pod wylewkę(demontaż i montaż)

6.Wykonanie wylewki przemysłowej w garażach

7. Wykonanie sufitu z płyty gkbi z ociepleniem wełna

8. Wykonanie podłogi z płyty OSB 18 mm x 2 warstwy 80 m2

9. Szpachlowanie 130 m2

10. Malowanie 364 m2

11. Wykonanie parapetów z płytek ceramicznych szt 2

12. Wykonanie oświetlenia w łazience i kuchni ( kable+ lampy)

13. Wykonanie płytek w łazience i kuchni gres techniczny

14. Dostarczenie i montaż WC i umywalki z szafka stojąca

15. Zmniejszenie otworu i montaż drzwi (wraz z drzwiami)

16. Postawienie rusztowania w garażu niezbędnego do wykonania sufitu i podłogi na istniejących legarach