Rzeszów, 28 października 2020 r.

CZ-I.271.71.228.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dot. przetargu nieograniczonego pn.: Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego - prowadzący postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej ustawą, przedstawia jak niżej wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. organizowanego przez Państwa przetargu pn. Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw oświetleniowych niż pokazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji i aktualizacji specyfikacji z dnia 22.10.2020r. zamieszczonej na stronie internetowej ?

https://bip.erzeszow.pl/pl/104-zamowienia-publiczne/4914-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro-zamowienia-aktualne/19686-roboty-budowlane-polegajace-na-budowie-oswietlenia-sciezek-rowerowych-nad-wislokiem.html

Informuję, że pokazana przez Zamawiającego oprawa oświetleniowa z podanymi dokładnymi wymiarami produkowana jest przez jedną firmę którą trudno zidentyfikować i która nie posiada wg naszej wiedzy przedstawicielstwa na terenie Polski. Jednocześnie informuję, że wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym do kilku hurtowni o wycenę przedmiotowej oprawy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy wyceny. Hurtownie informują, że nie mogą uzyskać od producenta ofert co potencjalnie uniemożliwia nam złożenie oferty do Zamawiającego.  Jest to dziwna sytuacja gdyż startujemy w wielu przetargach na terenie całego kraju i nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. W tych warunkach dopatrujemy się działania w zmowie Zamawiającego (lub pracowników Zamawiającego) z dostawcą opraw oświetleniowych, który mógłby oferować oprawy jednemu preferowanemu przez siebie wykonawcy a tym samym utrudnić udział innym firmom w przedmiotowym zamówieniu co dalej uniemożliwia uczciwą konkurencję. Oczekujemy od Zamawiającego umożliwienia oferowania słupów i opraw oświetleniowych różnych producentów, a nie jak w tym przypadku faworyzowanie jednego producenta (jednego wykonawcy) i jednej oprawy o konkretnych wymiarach. Zamawiający ma możliwość wyboru opraw od wielu producentów i przykładowe wskazanie różnych modeli opraw lub słupów.  Żądamy do czasu wyjaśnienia tej sytuacji przesunięcia terminu składania ofert i uczciwe przeprowadzenie postępowania w taki sposób aby wszyscy potencjalni wykonawcy mieli możliwość złożenia oferty.

Odpowiedź 1

Zamawiający opisał  przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 i 30 PZP. W zaktualizowanym opisie przedmiotu zamówienia opublikowanym w dniu 22.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiający wskazał parametry elektryczne, optyczne i fizyczne stanowiące minimalne wymagania, które oprawa ma spełniać. Dla lepszego zobrazowania opisu zostały zamieszczone rysunki oprawy oraz słupa z podstawowymi wymiarami. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowo – informacyjny.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw i słupów różnych producentów, które spełniają wymagania określone w specyfikacji. Niezależnie od powyższego Zamawiający był zobligowany do zamieszczania wizualizacji lub zdjęć ze względu na uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków decyzją 313/2019 z dnia 24.09.2019. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. Zarówno słupy o opisanych parametrach jak i oprawy wizualnie nawiązujące do opisanych są produkowane przez co najmniej kilka firm. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz nie naruszający zasad uczciwej konkurencji.

Pytanie 2

W zakresie zamówienia jest m.in. dostawa i montaż opraw oświetleniowych. Przedstawiona przez Zamawiającego specyfikacja oprawy jak i jej wygląd wskazują tylko i wyłącznie na jednego dostawcę firmę Neri i oprawę Lang - LED P. Na polskim rynku nie występuje produkt równoważny. Opisanie przedmiotu zamówienia w ten sposób jest niezgodne z Ustawą o zamówieniach publicznych (naruszenie zasady uczciwej konkurencji). Proszę o podanie minimalnych wymagań, które ma spełniać oprawa, które pozwolą na zastosowanie produktu równoważnego oraz o usunięcie ze specyfikacji zdjęcia wskazującego tylko i wyłącznie jednego dostawcę.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że parametry jakie muszą spełniać oprawy zostały zawarte w aktualizacji opraw oświetleniowych zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 22.10.2020 r. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowo – informacyjny.