Rzeszów, 22 października 2020 r.

CZ-I.271.71.228.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dot. przetargu nieograniczonego pn.: Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego - prowadzący postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, działając 
w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej ustawą, przedstawia jak niżej wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie 1

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji proszę o informację czy do wyceny przyjąć słup oświetleniowy w oparciu o „Specyfikację słupów oświetleniowych” z dnia 07.11.2018 r., czy 
w oparciu o opis techniczny do projektu wykonawczego?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć słupy oświetleniowe zgodnie z aktualizacją specyfikacji słupów oświetleniowych.

Pytanie 2

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji proszę o informację czy do wyceny przyjąć oprawę oświetleniową w oparciu o „Specyfikację dotyczącą opraw oświetleniowych” 
z dnia 07.11.2018 r., czy w oparciu o opis techniczny do projektu wykonawczego?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć oprawy oświetleniowe zgodnie z aktualizacją specyfikacji opraw oświetleniowych.

Pytanie 3

Czy do realizacji zadania można zastosować słupy kompozytowe?

Odpowiedź

Nie, do realizacji zadania zastosować słupy oświetleniowe zgodnie z aktualizacją specyfikacji słupów oświetleniowych.

Ponadto Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, informuje o dokonaniu zmiany treści SIWZ.

Zmianie ulega SIWZ w ten sposób, że:

- ustępy 1 i 2 w rozdziale XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy złożyć na adres: Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, pok. 13, w terminie do
28 października 2020 r. do godziny 10:00. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, pok. 3 w dniu 
28 października 2020 r. o godzinie 11:30.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert”.

- załącznik „Specyfikacja dotyczących opraw i słupów oświetleniowych” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma,

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

W załączeniu:

- Specyfikacja dotyczących opraw i słupów oświetleniowych