Załącznik nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Znak sprawy:GK-K.271.5.2023                                        Rzeszów, dnia 31 lipca 2023 r.

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35 – 064 Rzeszów

NIP: 8130008613

Odbiorca dokumentu – płatnik:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

Dodatkowych informacji udziela:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

Tel: (17) 875-45-27, e-mail:gk@erzeszow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

................................................

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych                                w szaletach stałych zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa.

- Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie prac remontowych w n/w szaletach:

- Szalet przy ul. Grottgera:

- Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo kartonowych                (4 m2),

- Demontaż istniejącego lustra o wymiarach 60x45 cm. Lustro klejone bezpośrednio do płytek (2 szt.),

- Demontaż baterii ściennych umywalkowych (4 szt.),

- Demontaż płytek ściennych (płytki o wymiarach 25x20 cm) wraz z usunięciem podłoża (2 m2),

- Montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo kartonowych z podwyższoną odpornością na działanie wilgoci, gr. płyt 12,5 mm, szpachlowanie, gruntowanie jednokrotne (4 m2),

- Malowanie dwukrotne sufitów i ścian. Farba do pomieszczeń o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. Kolor biały. (45 m2),

- Dostawa i montaż bezpośrednio na płytkach luster o wymiarach 60x45 cm                  (2 szt.),

- Przegotowanie podłoża pod ułożenie płytek. Układanie płytek ściennych (płytki                       o wymiarach 25x20 cm). Kolor biały. Fugowanie spoin. (2 m2).

- Szalet przy ul. Mickiewicza:

- Demontaż grzejnika elektrycznego ściennego o wymiarach 60x60 cm (6 szt.),

- Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego ściennego o mocy 1500W                                z dwustopniowym wyłącznikiem, podział mocy w trybie 750W lub 1500W. Min                6-stopniowy elektromechaniczny regulator temperatury umożliwiający nastawienie i utrzymanie pożądanej temperatury w pomieszczeniu  (6 szt.),

- Malowanie dwukrotne krat wykonanych z prętów stalowych o pow. ok. 3 m2 farbami ftalowymi. Kolor ciemny brąz RAL 8019. Usunięcie starej powłoki, oczyszczenie korozji,

- Malowanie dwukrotne poręczy stalowych wykonanych z rur o średnicy 25 mm.                 o długości rur ok. 8mb farbami ftalowymi. Kolor ciemny brąz RAL 8019. Usunięcie starej powłoki oczyszczenie z korozji,

- Malowanie dwukrotne sufitów i ścian. Farba do pomieszczeń o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. Kolor biały (85 m2).

Wymagania:

Płytki kolorystycznie i wymiarowo zbliżone do istniejących.

Utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu we własnym zakresie przez Wykonawcę.

2. Miejsce i termin składania ofert :

W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta: Wykonanie prac remontowych w szaletach stałych zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa” w Urządzie Miasta Rzeszowa - Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów – sekretariat – lub elektronicznie na adres gk@erzeszow.pl w formie zaszyfrowanych plików w terminie do 8.08.2023 r. do godz. 1200

Po godz. 1200 w dniu 8.08.2023 r. należy na adres gk@erzeszow.pl przesłać kod/hasło do odszyfrowania oferty.

W przypadku nieprzesłania kodu/hasła Zamawiający zwróci się do Oferenta o uzupełnienie kodu/hasła na adres poczty elektronicznej, z której przysłano ofertę.

W przypadku niedostarczenia kodu/hasła w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, do godziny 1530 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

4. Opis sposobu przygotowania oferty: na załączonym druku „oferta”.

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: 100 % cena.

6. Dodatkowe informacje

W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor

wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:

- zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;

- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;

- wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

- zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Sporządził: 						  Zatwierdził:

…..............................................                  ...............................................

## Podpis pracownika prowadzącego postępowanie	                                 Podpis i pieczęć dyrektora

wydziału zamawiającego

7. Załączniki:

- projektowane postanowienia umowy,

- druk „Oferta”,

- klauzula informacyjna z art. 13 RODO.