załącznik Nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

GMINA MIASTO RZESZÓW                                	    	 	                   Rzeszów , dnia 5 lipca 2021 r.

III Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida

35-055 Rzeszów, ul, Szopena 11

Tel. 17 74 82 870

Marek Plizga-dyrektor

Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

Nr postępowania : III LO.261.2.2021

# ZAPYTANIE OFERTOWE

…………................................................

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający

Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,  NIP - 8130008613

reprezentowana  przez Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida  
w Rzeszowie ul. Szopena 11, tel. 17 74 82 870, e-mail: sekretariat@lo3.resman.pl,

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. :

„Wykonanie projektu windy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompletna dokumentacja projektowa w ramach zadania pn. 
„Projekt windy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

1) Opracowanie  dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej wraz z niezbędną przebudową  i rozbudową  budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie  zlokalizowanym na terenie działki nr  1102 obrębie w  207  w Rzeszowie przy ul. Szopena 11 celem dostosowania obiektu dla uczniów niepełnosprawnych.

2)  Uzgodnienie  z  urzędem  nadzoru konserwatorskiego  projektu  koncepcji  architektonicznej 
z zastosowaniem  przeszklonej obudowy szybu windowego oraz usytuowanie hydraulicznego systemu na poziomie piwnicy w celu maksymalnego obniżenia wysokości szybu bez ingerencji 
w istniejący gzyms wieńczący.

3)  Uzyskanie wszystkich wymagań, uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz, badań technicznych 
       i pokrycie ich kosztów.

4)   Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i pokrycie jego kosztów.

5)   W dokumentacji projektowej należy uwzględnić :

a)   Zaprojektowanie  zewnętrznego szybu windy, który ma komunikować :

- piwnicę (szatnię szkolną),

- parter budynku,

- pierwsze piętro,

- drugie piętro.

b)   Przebudowę  wnętrza budynku w miejscu wejść do windy oraz przebudowę jego zewnętrznej
     bryły, celem dostosowania jej pod względem konstrukcyjno-architektonicznym do
     zewnętrznego szybu windy.

c)   Zaprojektowanie kabiny windy ( wnętrze ze stali nierdzewnej) o wymiarach kabiny: szerokość
     110 cm, głębokość 140 cm, udźwig 630 kg – 8 osób, posiadającej drzwi automatyczne,
     teleskopowe, dwupanelowe ze światłem przejścia 90 cm, wysokość drzwi windy 200 cm. oraz
     posiadającej wykładzinę antypoślizgową i niepalną, poręcze dla niepełnosprawnych, system
     głośnomówiący wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o kondygnacji budynku,
     przyciski z alfabetem Braille’a    oraz wentylator kabinowy.

d)  Zaprojektowanie mechanizmu windy o energooszczędnym napędzie umieszczonym w szybie
     windy.

e)   Uwzględnienie  bezpieczeństwa użytkowania windy poprzez:

1. Zaprojektowanie automatycznego zjazdu windy w przypadku wystąpienia pożaru na
      przystanek ewakuacyjny wraz z automatycznym otwarciem drzwi.

2.   Wyposażenie dźwigu w funkcję  automatycznego zjazdu po zaniku napięcia do
     najbliższego przystanku.

3. Wyposażenie windy w kontrolę dostępu realizowaną przez blokadę kluczykową i karty
     magnetyczne – 50 szt.

f)   Przełożenie lub położenie nowego kabla łączącego licznikownię i główne złącze w budynku
   szkoły.

g)    Wykonanie fragmentu nowej instalacji deszczowej podziemnej od nowo wykonanej rury
   spustowej do studzienki.

2.  Warunki realizacji zamówienia:

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) a także zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,  z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w plikach edytowalnych (pdf całej dokumentacji) na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję tj., przenośna pamięć USB.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowaną ostateczną wersję dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

- Konieczna jest wizja lokalna w terenie przed przystąpieniem do prac projektowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu    o zamówieniu.

- Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

- Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane nie mogą składać roszczeń 
z tytułu przygotowania i złożenia oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

-   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
     tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2);

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2);

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2);

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2);

- Ocena  spełniania  w/w warunków udziału w postępowaniu  dokonywana  będzie  w oparciu 
o oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego 
spełnia / nie spełnia. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

-   Inne wymagania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w ciągu 3 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu  wypełniony załącznik nr 1 do umowy tabelę TOP

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez 7 dni roboczych od wyznaczenia pierwszego terminu podpisania umowy będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

3.  Okres gwarancji:

Okres gwarancji za wady w dokumentacji projektowej wynoszą  36 miesięcy licząc od dnia
     odbioru  całości dokumentacji.

4.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy składać  w siedzibie  ZAMAWIAJĄCEGO – adres:

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11

w terminie  do  13 lipca 2021 r.. godz. 10:00

5.  Termin wykonania zamówienia :

- do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej   oraz w wersji elektronicznej.  Umieścić w kopercie (opakowaniu) i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający  zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu  otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy oznakować w następujący sposób:

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,

ul. Szopena 11,   35-055 Rzeszów

„Oferta na zadanie pn. : „Wykonanie projektu windy w III Liceum
     Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie”.

Nie otwierać przed dniem 13.07.2021 . do godz. 10:00

7.  Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny :

Kryteria oceny ofert (zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie
        następujących kryteriów):

P1:   Cena: waga kryterium 80% - cena najniższa x 80%/cena badana x 100,

P2: Termin wykonania zamówienia (w zaokrągleniu do pełnych miesięcy w dół): waga
                kryterium 20% - najkrótszy termin wykonania zamówienia x 20%/ badany termin
                wykonania zamówienia  x 100.

Całkowita suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru: P = P1 + P2, gdzie

P1 –  liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium cena

P2 –  liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium termin wykonania zamówienia

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
        (maksymalnie 100).

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

- informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu drogą elektroniczną.

Informacje dodatkowe .

1) Osoba odpowiedzialna za udzielanie wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:
             Marek Plizga , email: sekretariat@lo3.resman.pl

2) Do zapytania ofertowego Zamawiający dołącza wzór oferty, druk oświadczenia 
             i projekt umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwaga: W przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta podlega
                odrzuceniu.

Załączniki:

1.Projekt umowy

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu

3.Oferta

4.Szkic z zaznaczonym planowanym

miejscem budowy windy

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej)