zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ i oznakowanie miejsc prowadzonych prac oraz dbałość o ich stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia.

- doprowadzenie budynku oraz terenu przyległego do stanu czystości- każdorazowo po zakończeniu prac- tak, aby praca w PP-37 w dniu następnym odbywała się bez zakłóceń.

- ze względu na lokalizację wyłazu dachowego w sali przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci, konieczne jest wykonanie ciągu komunikacyjnego dla pracowników na zewnątrz budynku. Rusztowanie musi być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, oraz uprawnienia do ich wykonania.

- wykonane rusztowanie należy odgrodzić dla osób postronnych

-zagospodarowanie terenu prowadzonych prac na własny koszt

-użyte do wykonania materiały winny być w I gatunku jakościowym, zgodne z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie- w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób.

- przedmiot zamówienia może być wykonywany w godzinach pracy PP-37 tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.

- prace powodujące natężenie hałasu powinny być realizowane po godz. 9.00

-ewakuacja zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, gruzu, opakowań i innych pozostałości odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

-prace będą wykonane z materiałów własnych Wykonawcy i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

-Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac i zgodność z ofertą.

- Kontrola jakości prac:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów.

- w toku odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów (atesty, deklaracje, certyfikaty)

- Odbiór prac:

- prace będą podlegać odbiorowi końcowemu (protokół odbioru).

- Rozliczenie prac:

- rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego, której integralną częścią będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

- prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni licząc od daty jej złożenia.