Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PP43.2.21.06.20202

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: „Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Przedszkola Publicznego nr 43 w Rzeszowie oraz wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej kuchni oraz sal przedszkolnych i instalacji odgromowej”.

Zakres prac Dach

- Przygotowanie dachu do remontu

- Demontaż starych i uszkodzonych wpustów dachowych i montaż nowych

- Częściowa wymiana uszkodzonej i przemoczonej wełny dachowej

- Wyrównanie połaci dachu

- Ułożenie nowej papy

- Wykonanie obróbek ścian attykowych

- Usunięcie starych i montaż nowych kominków wentylacyjnych

- Obróbki papowe wokół podstaw kominów stalowych

- Demontaż starej instalacji odgromowej i montaż nowej

- Uprzątnięcie placu budowy, wywóz gruzu i nieczystości z utylizacją

Zakres prac – wentylacja

- Demontaż stalowych deflektorów dachowych

- Naprawa i konserwacja deflektorów do ponownego montażu

- Wykonanie przedłużenia rur stalowych pod deflektory dachowe i montaż

- Demontaż stropowych krat wentylacyjnych

- Wykonanie nowych otworów pod deflektorami na stropie

- Osadzenie nowych kratek wentylacji

- Połączenie nowej wentylacji z rurą deflektorów dachowych w przestrzeni międzystropowej

- Uzupełnienia docieplenia stropu

- Wykonanie nawiewników w oknach zewnętrznych (cały obiekt)

- Wykonanie wentylacji nawiewnej w ścianie (pomieszczenie kuchni)