Rzeszów, 09.08.2023 r.

DOB-ZOS.2401-24/2023

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania pn. „Dostawa naświetlaczy do oświetlenia boiska Hali Sportowej im. M. Raby w Rzeszowie” Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Proszę o informację na jakiej wysokości mają być zawieszone oprawy i w jakich odstępach mają być zawieszone oprawy?”.

Pytanie 2:

„Oprawy mają być montowane na długich ścianach (26,90 m) czy na suficie (kratownicy) w ilu rzędach?

Pytanie 3:

„Czy jest dostępne zdjęcie sufitu hali?”

Pytanie 4:

„Jaka jest konstrukcja sufitu (kratownica czy gładki sufit)? Jeżeli jest kratownica, to jaka odległość między przęsłami?”

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł informację o zamontowaniu opraw w dwóch rzędach. Oprawy mają być zamontowane na suficie.  Konstrukcja sufitu to konstrukcja żelbetowa oparta na naciągu linowym. Zamawiający dołącza zdjęcie sufitu. Odległości
od powierzchni boiska w miejscach, w których zamontowane są naświetlacze podana została
w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.