PRZEDMIAR ROBÓT

,, Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie dachu traktu południowego oraz części dachu traktu północnego Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego w Rzeszowie”’

- Trakt południowy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość wyceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Demontaż |  |  |
| 1.1 | AW Analiza własna | Demontaż istniejących powłok | mb | 20 |
| 2. |  | Przygotowanie i montaż |  |  |
| 2.1 | AW Analiza własna | Zabezpieczenie powierzchni przed zanieczyszczeniem | m2 | 240 |
| 2.2 | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża, oczyszczanie mechaniczne | m2 | 219 |
| 2.3 | AW Analiza własna | Odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem nitro | m2 | 219 |
| 2.4 | AW Analiza własna | Wykonanie obróbki miejsc newralgicznych elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym | m2 | 219 |
| 2.5 | AW Analiza własna | Gruntowanie podłoży niechłonnych jednoskładnikowym gruntem rozpuszczalnikowym, utwardzającym się w warunkach wilgotnych, przeznaczonym do stosowania na stare membrany podczas napraw | m2 | 219 |
| 2.6 | AW Analiza własna | Wykonanie natrysku wysokosprężystej, szybko utwardzającej się membrany polimocznikowej do stosowania jako hydroizolacja, o gr. 2 mm | m2 | 219 |
| 2.7 | AW Analiza własna | Wykonanie obróbek zakończeniowych uszczelniaczem poliuretanowym odpornym na chemikalia i przeznaczonym do powierzchni o dużej obciążalności mechanicznej, | m2 | 219 |
| 2.8 | AW Analiza własna | Uszczelnienie świetlików , wykonanie membrany | m2 | 11,5 |
| 2.9 | AW Analiza własna | Uszczelnienie włazu dachowego, wykonanie membrany | m2 | 0,8 |
| 2.10 | AW Analiza własna | Uszczelnienie wywietrzników dachowych, wykonanie membrany | m2 | 0,6 |
| 2.11 | AW Analiza własna | Doszczelnienie obróbki na długości dachu attyki | mb | 37 |
| 3. |  | Uprzątnięcie miejsca robót i utylizacja pozostałości materiałów poremontowych |  |  |
| 3.1 | AW Analiza własna | Uprzątnięcie placu budowy po remoncie z utylizacją pozostałości materiałów poremontowych | m2 | 219 |

- Trakt północny

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość wyceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Demontaż |  |  |
| 1.1 | AW Analiza własna | Demontaż istniejących powłok | mb | 15 |
| 2. |  | Przygotowanie i montaż |  |  |
| 2.1 | AW Analiza własna | Zabezpieczenie powierzchni przed zanieczyszczeniem | m2 | 178 |
| 2.2 | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża, oczyszczanie mechaniczne | m2 | 178 |
| 2.3 | AW Analiza własna | Odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem nitro | m2 | 178 |
| 2.4 | AW Analiza własna | Wykonanie obróbki miejsc newralgicznych elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym | m2 | 178 |
| 2.5 | AW Analiza własna | Gruntowanie podłoży niechłonnych jednoskładnikowym gruntem rozpuszczalnikowym, utwardzającym się w warunkach wilgotnych, przeznaczonym do stosowania na stare membrany podczas napraw | m2 | 178 |
| 2.6 | AW Analiza własna | Wykonanie natrysku wysokosprężystej, szybko utwardzającej się membrany polimocznikowej do stosowania jako hydroizolacja, o gr. 2 mm | m2 | 178 |
| 2.7 | AW Analiza własna | Wykonanie obróbek zakończeniowych uszczelniaczem poliuretanowym odpornym na chemikalia i przeznaczonym do powierzchni o dużej obciążalności mechanicznej, | m2 | 178 |
| 2.8 | AW Analiza własna | Uszczelnienie świetlików , wykonanie membrany | m2 | 20 |
| 2.9 | AW Analiza własna | Uszczelnienie włazu dachowego, wykonanie membrany | m2 | 0,8 |
| 2.10 | AW Analiza własna | Uszczelnienie wywietrzników dachowych, wykonanie membrany | m2 | 0,1 |
| 2.11 | AW Analiza własna | Wymiana wpustu dachowego | szt. | 1 |
| 3. |  | Uprzątnięcie miejsca robót i utylizacja pozostałości materiałów poremontowych |  |  |
| 3.1 | AW Analiza własna | Uprzątnięcie placu budowy po remoncie z utylizacją pozostałości materiałów poremontowych | m2 | 178 |