…………………………….., ……………………….

Miejscowość                       dnia

# Formularz cenowy

Rodzaj robót (branża):                            Budowlana

Inwestycja:                                             Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie, wykonanie montażu napędu do bramy wjazdowej i ułożenie kostki brukowej

przy parkingu Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Adres: 	ul. Bohaterów 1

35-112 Rzeszów

| Lp | KOD | Opis | Jm |  | ilości składowe | krotność | cena za m2/szt netto | cena za m2/szt brutto | wartość netto | wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Montaż bramy | Robocizna plus materiał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Robota budowlana | Demontaż kostki brukowej pod wykonanie przekopu, wykonanie nowej podbudowy i powtórne położenie kostki brukowej | m2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Robota budowlana | Wykonanie przekopu w celu położenia kabla elektrycznego wraz zasypaniem, plantowaniem ziemi i posianiem trawy | mb |  | 41 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Robota budowlana | Położenie kabla ziemnego elektrycznego YKY 3x1,5 | mb |  | 53 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Robota budowlana | Położenie kabla zewnętrznego żelowanego UTP w kat. 5e U/UTP 4x2x0,5 | mb |  | 55 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Robota budowlana | Położenie rury karbowanej-peszel UV 450 N, 40/32mm | mb |  | 41 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Robota budowlana | Położenie korytek elektrycznych natynkowych | mb |  | 11 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Robota budowlana | Montaż rozdzielni natynkowej S8, wyłącznika różnico-prądowego 230v/25a, 2 szt bezpiecznika S301 B10A | szt |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Robota budowlana | Montaż napędu bramy przesuwnej ELEKTROBIM KSE1200 24v– napęd dostarcza zamawiający | szt |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Robota budowlana | Demontaż krawężnika i montaż obniżonego o około 10cm | mb |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Robota budowlana | Montaż obrzeży betonowych | mb |  | 11 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Robota budowlana | Wykonanie podbudowy(ruch pieszy, teren przeznaczony na kontenery ze śmieciami) i ułożenie kostki brukowej o powierzchni 45 m2 – kostkę dostarcza zamawiający | m2 |  | 45 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Usługa | Montaż i konfiguracja dodatkowego sterownika GSM do napędu bramy typu PROXIMA GSM ECO | szt |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Suma netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suma brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |