Rzeszów dn. ……………...2023 r.

# Formularz Ofertowy

Oferent:                                                  ……………………………………………………………..

Inwestycja:                                             Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie

Adres: 	ul. Bohaterów 1

35-112 Rzeszów

Inwestor: 	                                                 Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie

ul. Bohaterów 1

35-112 Rzeszów

| Lp | KOD | Opis | Jm |  | ilości składowe | krotność | cena netto za m2 | wartość netto | cena brutto za m2 | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1 |  | Sala nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Robota budowlana | Demontaż starej wykładziny i wykonanie 101,78 m2 wylewki samopoziomującej w dwóch salach dydaktycznych (wymiary sali nr 1 składającej się z dwóch pomieszczeń o wymiarach: 11,85m x 5,75m oraz 5,75m x 5,85m) | m2 |  | 101,78 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Robota budowlana | Położenie wykładziny z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm o poniższej charakterystyce: heterogeniczna wykładzina podłogowa o grubości 2,0 mm w tym 0,8 mm warstwy użytkowej, matowe wykończenie, pokryta lakierem poliuretanowym, właściwości antypoślizgowe R10-R11, przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej | m2 |  | 110,72 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Sala nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Robota budowlana | Demontaż starej wykładziny i wykonanie 51,33 m2 wylewki samopoziomującej w dwóch salach dydaktycznych (wymiary sali nr 2 : 8,70m x 5,90m) | m2 |  | 51,33 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Robota budowlana | Położenie wykładziny z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm o poniższej charakterystyce: heterogeniczna wykładzina podłogowa o grubości 2,0 mm w tym 0,8 mm warstwy użytkowej, matowe wykończenie, pokryta lakierem poliuretanowym, właściwości antypoślizgowe R10-R11, przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej | m2 |  | 55,80 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Korytarz szkolny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Robota budowlana | Gruntowanie ścian i sufitów | m2 |  | 186,83 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Robota budowlana | Malowanie ścian i sufitów farbą ceramiczną (kolor biały 125,12 m2, kolor szary 61,71 m2) | m2 |  | 186,83 | 2 |  |  |  |  |
| 3.3 | Robota budowlana | Położenie lakieru bezbarwnego | m2 |  | 61,71 | 2 |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | brutto: |  |