Rzeszów, dnia  28.05.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1, 35 - 064 Rzeszów

NIP 8130008613

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa Nr 24 w Rzeszowie

35-602  Rzeszów  ul. Czajkowskiego 11

tel.17 748 25 70,

Adres  internetowy  www.sp24.rzeszow.pl

e-mail: sekretariat@sp24.rzeszow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy   wykonawcy

………………………………………………………………….

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia  ofert na „Zakup i montaż klimatyzacji do Szkoły Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż klimatyzacji do czterech sal lekcyjnych oraz gabinetu higienistki w Szkole Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie.

- Opis przedmiotu zapytania:

Zakup i montaż klimatyzacji do dwóch sal lekcyjnych oraz gabinetu higienistki: montaż czterech jednostek wewnętrznych z atestem PZH o mocy nominalnej minimum 5,27 KW lub wyższej oraz jednej jednostki wewnętrznej z atestem PZH o mocy nominalnej 3,5 KW. Montaż jednostek  zewnętrznych na ścianie budynku, skropliny odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia w taki sposób aby nie spływały na elewacje budynku.

Uwaga:

- Dla  zapoznania się Wykonawców ze szczegółami  robót objętych  przedmiotem  zamówienia

Zamawiający udostępni  w uzgodnionym terminie  pomieszczenia, celem dokonania  wizji lokalnej.

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

c)   Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane nie mogą składać  roszczeń  z tytułu przygotowania i złożenia  oferty.

2. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 24  w Rzeszowie,  
    35- 602     Rzeszów  ul.   Czajkowskiego 11  w terminie  do dnia 10.06.2024 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert w dniu: 10.06.2024 r  o godz. 10:30 w siedzibie SP Nr 24  w Rzeszowie , ul Czajkowskiego 11

(gabinet dyrektora szkoły).

3. Termin wykonania zamówienia: do 28.06.2024 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty .

Ofertę należy przygotować wg załączonego wzoru, czytelną , podpisaną przez osobę/y  uprawnione 
w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej przez osobę/y  upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Gmina Miasto Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 24 w Rzeszowie 35- 602 Rzeszów, ul. Czajkowskiego 11 OFERTA na wykonanie zadania: „Zakup i montaż klimatyzacji do Szkoły Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie”

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny :

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy łączny koszt dostawy sprzętu dla szkoły objętej zamówieniem.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przez Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Cena i inne kryteria:

| Nazwa/opis kryterium | Sposób oceny kryterium (wskazać sposób przyznawania punktów np. według wzoru lub inny sposób określony obiektywnie, mierzalnie) | Znaczenie kryterium/ waga kryterium w % 1 %=1 pkt |
| --- | --- | --- |
| - cena | Cena najniższa P1= ---------------------- x 100 x 100% Cena badana | 100% |

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami  jest  P. Janusz Buda -  Szkoła Podstawowa 
 Nr 24  w Rzeszowie,   35- 602  Rzeszów  ul. Czajkowskiego  11, tel.17 748 25 70, 
 e-mail: sekretariat@sp24.resman.pl

Zatwierdził: 																				                               Patryk Kosowski

Wicedyrektor SP 24 w Rzeszowie

7. Załączniki :

- zał. 1 formularz ofertowy,

- zał. 2 projekt umowy,

- zał. 3 specyfikacja przedmiotu zamówienia

- zał. 4 klauzula RODO