Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego z dnia  28.05.2024r.

Klimatyzator   – 1 szt.  do powierzchni 20-30 m2

Chłodzenie

- Wydajność [KW]						
nominalna							3,5

- Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie min.	A++

Jednostka wewnętrzna

- Przepływ powietrza [m3/h] 					500 m3

(max przepływ co najmniej)

Czynnik chłodniczy

- Typ							R32

Dodatkowe cechy produktu

- Szeroki kąt nawiewu

- System kontroli nawiewu

- Tryb turbo

- Jonizacja

- WIFI

- Autodiagnoza

- Programator czasowy

- Pilot bezprzewodowy

- Pamięć autorestartu

Klimatyzator   – 4 szt.   do powierzchni 50-60 m2

Chłodzenie

- Wydajność [KW]
nominalna	(minimum)					5,27
max	(minimum)					6,1

- Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie min.	A++

Jednostka wewnętrzna

- Przepływ powietrza [m3/h]					800 m3

(max przepływ co najmniej)

Czynnik chłodniczy

- Typ							R32

Dodatkowe cechy produktu

- Szeroki kąt nawiewu

- System kontroli nawiewu

- Tryb turbo

- Jonizacja

- WIFI

- Autodiagnoza

- Programator czasowy

- Pilot bezprzewodowy

- Pamięć autorestartu