załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

KG.260.11.2023

GMINA MIASTO RZESZÓW                              		   		  Rzeszów, dnia  30.06.2023 r.

Zespół Szkół  Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego

ul. Warszawska 20

35-205 Rzeszów

Tel. 017 7483112

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy

…………................................................

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów-Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, ul. Warszawska 20,                                         35-205 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: ,,Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkół nr 3                                    w Rzeszowie”.

    - Opis przedmiotu zamówienia:

- Prace będą prowadzone w budynku A  - sala dydaktyczna nr 1 Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego                                       w Rzeszowie,  ul. Warszawska 20.

- Wykonanie wentylacji z tworzywa chemoodpornego, niepalnego – instalacja  w trzech sztukach ( z dygestoriów)                  z wyprowadzeniem na ścianę zewnętrzną budynku.

- Sugerowany przekrój kanałów: okrągły.

- Wyposażenie w wentylatory kanałowe chemoodporne.

- Wyposażenie w wyrzutnię naścienną chemoodporną.

- Wyprowadzenie na ścianę zewnętrzną budynku.

- Instalacja o długości około 20 metrów każda.

- Wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych.

- Dostawa i montaż materiałów wraz z uruchomieniem instalacji.

- Wykonanie kanału wentylacyjnego do szafy na chemikalia z wyprowadzeniem na ścianę  zewnętrzną budynku.

- Wszystkie wyrzutnie chemoodporne zaopatrzone w okapniki zapobiegające dostawaniu się wody do wewnętrznej instalacji.

- Szczegółowe warunki wykonania instalacji wentylacji  3 szt. oraz kanału wentylacyjnego zgodnie z wytycznymi producenta dygestoriów i szafy na chemikalia - załącznik 1 a.

- Prace muszą być prowadzone zgodnie ze: sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz zapisami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz umowie.

- Wykonawca przygotowuje pomieszczenia do robót poprzez: wyniesienie/wniesienie,  wyposażenia, sprzętu, zabezpiecza folią i taśmami okna, drzwi, kontakty, gniazdka, lampy itp.

- Uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych pracach wraz z wywozem odpadów budowlanych i poddanie utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia  2012 roku o odpadach po stronie Wykonawcy.

    - Warunki realizacji zamówienia:

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny określonej w ofercie w okresie realizacji umowy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu sporządzoną w języku polskim.

    - Okres gwarancji;

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był 36–miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag  i zastrzeżeń.

- Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego użytkowania.

- Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad/usterek.

- Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady/usterki wynikające z warunków Zapytania Ofertowego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

    - Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać do dnia 06 lipca 2023 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Nr 3                           im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów pokój 108 (sekretariat) z dopiskiem ,,Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie” oraz „ Nie otwierać do godziny 15:00   dnia  06 lipca 2023 r.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia o wyniku postępowania.

- Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn  w każdym czasie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zapytania.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- Oferty nadesłane po terminie oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt złożenia ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza.

    - Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do dnia 10 lipca 2023 roku. Prace remontowe  będą wykonywane w dni robocze w godzinach  7:00 – 16:00.

    - Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca w składanej ofercie musi umieścić:

  - Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione,

  - Załącznik nr 1 a,

  - Projekt umowy podpisany przez osobę/osoby upoważnione,

  - Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez osobę/osoby upoważnione,

  - Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres uprawnień podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (złożone w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem),

    - Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty  100%

Zamawiający dokona oceny wg następującego sposobu:

Kryterium Cena – waga 100

C najn

Pc = -------------- x 100 pkt

C bad

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

Cnajn - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cbad – cena badanej oferty

Zatwierdził:

………………………………………………………………

(podpis i pieczątka kierownika Jednostki)

VIII.  Załączniki:

- Formularz ofertowy, Projekt umowy, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.