załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

KG.260.12.2023

GMINA MIASTO RZESZÓW                              		   		  Rzeszów, dnia  30.06.2023 r.

Zespół Szkół  Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego

ul. Warszawska 20

35-205 Rzeszów

Tel. 017 7483112

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy

…………................................................

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów-Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: ,,Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół nr 3                w Rzeszowie”.

    - Opis przedmiotu zamówienia:

- Prace remontowe będą prowadzone w budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie,                          ul. Warszawska 20.

- Zamawiający zachęca do wizji lokalnej i obmiaru z natury (pon. - piątek w godzinach 8:00-14:00 ) w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania niezbędnych pomiarów każdego pomieszczenia dydaktycznego oraz wyceny dla każdego pomieszczenia dydaktycznego odrębnie koniecznego                  do prawidłowej wyceny wartości oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji częściowego zamówienia oraz wyboru kolejności oraz zakresu prowadzonych prac remontowanych pomieszczeń dydaktycznych.

- Dokładna ilość oraz zakres prowadzonych prac przeznaczonych do remontu pomieszczeń dydaktycznych możliwa będzie po oszacowaniu i zapoznaniu się z cenami podanymi w złożonych ofertach.

- Po analizie złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru na wykonanie częściowe wybranych przez Zamawiającego pomieszczeń dydaktycznych w których zostaną przeprowadzone prace remontowe zgodnie                      z załącznikiem 1a do umowy.

- Prace muszą być prowadzone zgodnie ze: sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz zapisami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz umowie.

- Zakup i dostawa materiałów oraz przedstawienie atestów po stronie Wykonawcy.

- Kolor farb Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca przygotowuje pomieszczenia do robót remontowych poprzez: wyniesienie/wniesienie mebli,  wyposażenia, sprzętu, zabezpiecza folią i taśmami okna, drzwi, kontakty, gniazdka, lampy itp.

- Uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych pracach wraz z wywozem odpadów budowlanych i poddanie utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia  2012 roku o odpadach po stronie Wykonawcy.

- W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamawianych robót                      w stosunku do podanego zakresu, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniami z tytułu niepełnego zrealizowania zamówienia oraz niewykorzystania pełnej wartości oferty.

- W trakcie przygotowania oferty należy przyjąć następujący zakres prac do wykonania:

- Pomieszczenie dydaktyczne nr 101 na I piętrze budynku A o wymiarach 9,30 m x 5,90 m x 3,10 m.

- obsadzenie brakującego parapetu podokiennego,

- obróbka  wewnętrznego szpaletu okiennego,

- zabudowa wnęki  drzwiowej  płytą gipsowo-kartonową,

- montaż listew przypodłogowych - listwa PCV, cokołowa z okleiną drewnopodobną,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu poprzez usunięcie luźnych tynków, luźnych powłok malarskich, zlikwidowanie zacieków oraz  uzupełnienie ubytków,

- szpachlowanie, szlifowanie ścian oraz sufitu,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie ścian, sufitu wewnętrznych farbą emulsyjną,

- malowanie lamperii, rurek c.o., grzejników farbą olejną w kolorze ściany,

- uzupełnienie ubytków/luk w parkiecie,

- szlifowanie/cyklinowanie parkietu,

- trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem bezbarwnym, odpornym na ścieranie.

- Pomieszczenie dydaktyczne nr 204 na II piętrze budynku A o wymiarach 6,98 m x 5,18 m x 3,04 m.

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu poprzez usunięcie luźnych tynków, luźnych powłok malarskich, zlikwidowanie zacieków oraz uzupełnienie ubytków,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie sufitu i ścian wewnętrznych farbą emulsyjną,

- malowanie lamperii, rurek c.o., grzejników farbą olejną w kolorze ściany,

- szlifowanie/cyklinowanie parkietu w wnękach po szafach,

- lakierowanie  parkietu lakierem bezbarwnym, odpornym na ścieranie w wnękach po szafach,

- uzupełnienie listw przypodłogowych,

- demontaż i wyniesienie mebli wnękowych.

- Pomieszczenie dydaktyczne nr 205  na II piętrze budynku A o wymiarach 9,07 m x 5,80 m x 3,10 m.

- uzupełnienie ubytków/luk w parkiecie,

- szlifowanie/cyklinowanie parkietu,

- trzykrotne  lakierowanie parkietu lakierem bezbarwnym, odpornym na ścieranie.

- demontaż i montaż listew przypodłogowych - listwa PCV, cokołowa z okleiną drewnopodobną,

- Pokój pedagoga szkolnego nr 114 na I piętrze budynku A o wymiarach 6,30 m x 2,94 m x 3,10 m.

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu poprzez usunięcie luźnych tynków, luźnych powłok malarskich oraz uzupełnienie ubytków,

- szpachlowanie (jedna ścian),

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie sufitu i ścian wewnętrznych farbą emulsyjną,

- malowanie rurek c.o., grzejników farbą olejną w kolorze ściany,

- uzupełnienie listw przypodłogowych

- szlifowanie/cyklinowanie parkietu,

- trzykrotne  lakierowanie  parkietu lakierem bezbarwnym, odpornym na ścieranie.

    - Warunki realizacji zamówienia:

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny określonej w ofercie w okresie realizacji umowy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu sporządzoną w języku polskim.

    - Okres gwarancji;

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był 36–miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag  i zastrzeżeń.

- Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego użytkowania.

- Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad/usterek.

- Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady/usterki wynikające z warunków Zapytania Ofertowego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

    - Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać do dnia 07 lipca 2023 roku do godziny 15:00 na adres: Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego            w Rzeszowie, ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów pokój 108 (sekretariat) z dopiskiem ,,Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie” oraz „ Nie otwierać do godziny 15:00                     dnia  07 lipca 2023 r.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia o wyniku postępowania.

- Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn  w każdym czasie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zapytania.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- Oferty nadesłane po terminie oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt złożenia ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza.

    - Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do dnia 28 lipca 2023 roku. Prace remontowe  będą wykonywane w dni robocze w godzinach  7:00 – 16:00.

    - Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca w składanej ofercie musi umieścić:

  - Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione,

  - Kosztorys ofertowy  podpisany przez osobę/ osoby upoważnione,

  - Załącznik nr 1a,

  - Projekt umowy podpisany przez osobę/osoby upoważnione,

  - Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez osobę/osoby upoważnione,

  - Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres uprawnień podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (złożone w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem),

    - Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty  100%

Zamawiający dokona oceny wg następującego sposobu:

Kryterium Cena – waga 100

C najn

Pc = -------------- x 100 pkt

C bad

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

Cnajn - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cbad – cena badanej oferty

Zatwierdził:

………………………………………………………………

(podpis i pieczątka kierownika Jednostki)

VIII.  Załączniki:

- Formularz ofertowy, Projekt umowy, Załącznik nr 1 a,  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.