Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Specyfikacja techniczna | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Remont sali do zajęć ruchowych | Sala do ruchu i gimnastyki korekcyjnej (remont pomieszczenia znajdującego się w piwnicy): Instalacja elektryczna- wymiana starej instalacji elektrycznej, na nową instalację podtynkową- załącznik nr 5 rzut pomieszczenia 5,4mx 11,5m h=2,4m Ilość okien: 4szt. wymiar okna 0,85mx 1,7m- okna nie są do wymiany Montaż gniazdek podwójnych 230v 5szt. Montaż gniazdka internetowe 1 szt. Wymiana i montaż 8 opraw oświetleniowych dostosowanych do sali gimnastycznych i spełniających wymogów natężenia oświetlenia danego pomieszczenia. Wyrównanie i malowanie powierzchni ścian i sufitu (obecnie na ścianach jest tynk cementowo-wapienny, jednokrotnie pomalowane) Nowy kolor ścian: jasny/pastelowy Termin wykonania: 31.12.2023 | 1 |