OP.RCK.261.57.2025 	Rzeszów, 5 Listopad 2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: 	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

Tel./fax: 17 86 60 383 / 17 86 60 382

www.ztm.erzeszow.pl, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa pompy ciepła Gorenje Terragor 38W zamontowanej w budynku Dworca Lokalnego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 7,

wraz z wykonaniem sprawdzeń i przywróceniem urządzenia do pełnej sprawności.

- Lokalizacja wykonania usługi

Dworzec Lokalny w Rzeszowie ul. Towarnickiego 7.

- W ramach niniejszego zamówienia zamawiający wymaga:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności:

1.Demontaż sprężarki.

2.Wymiana sprężarki .

3.Części niezbędne.

4.Koszt robocizny.

5.Naprawa automatyki.

6.Nabicie czynnika chłodniczego.

7.Kalibracja, ustawienie systemu.

8.Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń.

9.Transport.

- Udzielenia gwarancji na wykonane prace naprawcze na okres 48 miesięcy.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Okres związani Wykonawca złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego i wchodzące następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcą:

- w formie pisemnej na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami są:

Daniel Franus tel. 698 835 299, e-mail: dfranus@ztm.erzeszow.pl,

od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

- Oferta powinna być dostarczona osobiście do siedziby ZTM (ul. Trembeckiego 3, 
p. III sekretariat pok.32) lub mailowo na adres ztm@ztm.erzeszow.pl do dnia: 14.11.2025r. do godziny 15:00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

- Cena- 100 %

- Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

- W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, wyśle umowę i ustali termin wykonania usługi przy czym termin wykonania usługi przez Wykonawcę nie może być późniejszy niż do  20 Grudnia 2025 roku od dnia przesłania  umowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy