# Rzeszów, dnia 12.06.2024 r.

Znak sprawy: ZM.501.2.2024.FŁ

# Zamawiający:                                                      
Gmina Miasto Rzeszów 
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
NIP 813-00-08-613

Odbiorca-płatnik

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Plac Ofiar Getta 6

35-002 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE

# [[

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

1) remontu chodników  wraz z uzupełniniem brakującej kostki betonowej,

2) obustronnej naprawy barierek na mostku ponad rowem RP 3,

3) naprawę mocowania ławki parkowej.

na terenie rekreacyjnym pomiędzy ul. Biecką a ul. Baligrodzką w Rzeszowie ramach zadania pn.: „Remonty ciągów  pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej”.

Lokalizacja robót - zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zapytania ofertowego - kopia mapy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa/ Usługa/ Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników wraz z uzupełnieniem ubytków, naprawę obustronnego mocowania barierek na mostku ponad rowem RP 3 oraz naprawa mocowania do podłoża ławki parkowej. Roboty będą realizowane w ramach zadania:

„Remonty ciągów  pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej”.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- remont nawierzchni chodników w zakres którego wchodzi:

- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (do ponownego ułożenia) –

o powierzchni 150,00 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm , grubość warstwy- 10,0 cm-

o pow. 150,00 m2,

- wykonanie podsypki żwirowej 1,0-4,0 mm, grubość warstwy 3,0 cm- na pow.150,00 m2,

- ponowne ułożenie zdemontowanej kostki betonowej na wykonanej podbudowie- pow. 150,00 m2,

- zakup i montaż na podbudowie j.w., kostki betonowej szarej, o wym. 20,0x 10,0 cm, grub, 6,0 cm – powierzchnia 5,00 m2,

- poprawa mocowania poziomych prętów Ø ok.10,0 mm (stal nierdzewna) istniejącej barierki  w skrajnych  elementach drewnianych o przekroju 5,0 x 5,0 cm – poprawa po obu stronach barierki na mostku nad rowem) - 1 kpl.

- naprawa mocowania ławki parkowej - 1 szt.  poprzez ponowne wykonanie stóp
(fundamentów) betonowych.

Zamówienie wykonać zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego.

- Termin wykonania zamówienia:

do dnia 15 lipca 2024 r.

- Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą kwotę brutto 
w stosunku do złożonych ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną, pisemną, czytelną ofertę w języku polskim.

- Ofertę należy przygotować wg załączonego formularza (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), podpisaną przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej.

- Ofertę sporządzoną w formie pisemnej, należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać: „Oferta 
na wykonanie remontu chodników pomiędzy ul. Biecką a ul. Baligrodzką 
w Rzeszowie ramach zadania pn.: „Remonty ciągów  pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej”- nie otwierać przed 20 czerwca 2024 r.”.

- Oferta w postaci elektronicznej złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W tytule maila należy zamieścić informację: „Oferta na wykonanie remontu chodników pomiędzy ul. Biecką a ul. Baligrodzką w Rzeszowie, w  ramach zadania pn.: „Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej”- nie otwierać przed 20 czerwca 2024 r.”.

- Miejsce i termin złożenia oferty.

- termin składania ofert: 20 czerwca 2024 r.

- miejsce składania ofert w formie papierowej:

Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów, w godz. pracy Urzędu: 7.30-15.30.

- miejsce składania ofert w postaci elektronicznej:

Ofertę należy przesłać na adres sekretariat@zzm.erzeszow.pl, przy czym jej wydruk

nastąpi dopiero w terminie otwarcia ofert.

Pojemność wiadomości z ofertą nie może przekroczyć 10 MB.

- Termin związania ofertą.

30 dni.

- Informacje dotyczące wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania (wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania) opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

- Osoba do kontaktu:

Franciszek Łach

tel. 017 748 19 93, e-mail: flach@zzm.erzeszow.pl

- Dodatkowe informacje, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

- Omyłki w ofercie, określone w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia w trybie przewidzianym w art. 223 ust. 2-3 tej ustawy.

- Odrzuceniu podlega oferta w przypadku stwierdzenia braków uniemożliwiających dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to ceny lub warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert.

- Zamawiający może ponadto odrzucić ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu 
na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1, nie złożył stosownych wyjaśnień lub poprawek w treści oferty lub nie zgodził się na ich poprawienie.

- Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ustawą o szczególnych  rozwiązaniach  […], wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach […];

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
 w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 
,o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach […];

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1  pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach […].

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa powyżej, wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

- zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:

1. Lokalizacja- kopia mapy.

2. Przedmiar.

3. Projekt umowy.

4. Formularz oferta.

5. Oświadczenie.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), Plac Ofiar Getta 6, 
35-002 Rzeszów, sekretariat@zzm.erzeszow.pl

- Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod4@erzeszow.pl lub poprzez adres administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i regulaminem zamówień publicznych w ZZM, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych. Istnieje także możliwość dostępu z uwzględnieniem zasady jawności postępowań w sytuacjach, gdy informacje o oferentach i wyborze najkorzystniejszej oferty są publikowane oraz możliwością dostępu na zasadach przewidzianych w ustawie z 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto oraz nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku pozyskiwania w ramach postępowania i zawieranej umowy danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 14 RODO, dodatkowo informujemy, że źródłem tych danych jest wykonawca (np. poprzez wskazanie swoich przedstawicieli, podwykonawców, osób z określonymi uprawnieniami/doświadczeniem, osób do kontaktu, osób realizujących umowę). Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne, w niektórych przypadkach dane kontaktowe lub także dane dotyczące doświadczenia/kwalifikacji/uprawnień.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

niepotrzebne skreślić