Załącznik nr III

WYKAZ   ELEMENTÓW   DODATKOWYCH

| Lp. | Rodzaj materiału | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agrotkanina do ściółkowania min P70 | - agrotkanina o gramaturze min 70g/m2 ze stabilizatorem UV. Do ceny należy doliczyć elementy do jej zamontowania (szpilki PCV, min. 6 szt./m2) oraz jej ułożenie według zaprojektowanego kształtu rabaty. Poszczególne fragmenty w miejscu łączenia powinny zachodzić na siebie min 10 cm. |
| 2 | Kora sosnowa | - kora dekoracyjna średniozmielona sosnowa w kolorze naturalnym (niebarwiona), warstwa o grubości 5 cm. |

ZDJĘCIA POGLĄDOWE I RYSUNKI

| Agrotkanina do ściółkowania, gramatura: min 70g/m2 |  |
| --- | --- |
| Szpilki mocujące metalowe w kształcie litery U z drutu stalowego o przekroju 3mm wymiary 15 cm x 7,5 cm x 15 cm |  |
| Kora sosnowa średniozmielona przekompostowana. |  |