INFORMACJA

Zgodnie z art. 13  ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informuję:

- ADMINISTRATOR :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

- DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod2@erzeszow.pl oraz pod numerem tel. 17 748 43 75.

- CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- INFORMACJE O ODBIORCACH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona będzie informacja publiczna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, wymagany przy archiwizowaniu dokumentów, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

- INNE INFORMACJE:

- przysługuje Państwu prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO do danych osobowych Państwa dotyczących.

- przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO.

- przysługuje Państwu prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałby przepisy RODO.

- nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.

- nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.

- nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

- podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie zaś danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niepodpisaniem umowy.

ZM.62.10.2023.JN                                                                                            Rzeszów, 09 listopada  2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

wykonanie usług związanych z „Bieżącym utrzymaniem oświetlenia i monitoringu znajdującego się na terenach zieleni miejskiej”.

Zamawiający:  Gmina  Miasto  Rzeszów  –  Zarząd  Zieleni  Miejskiej  w  Rzeszowie,  Dział  Zieleni  Miejskiej,  Plac Ofiar Getta 6,  35-002 Rzeszów.

Osoba do kontaktu: Józef Niemiec, tel.: 017 748 37 41.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie oświetlenia i monitoringu następujących obiektów na terenach  zieleni miejskiej:

- Park Papieski pomiędzy Al. Armii Krajowej i Al. Sikorskiego, 118 szt. latarni, 2 kamery monitoringu

- Park Inwalidów Wojennych przy ul. Dominikańskiej, 32 szt. latarni, 1 kamera monitoringu

- Park Jedności Polonii z Macierzą przy ul. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego, 135 szt. latarni,

- Park Błogosławionej Karoliny, 28 szt. latarni,

- Ciąg pieszy od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia – Plac Allerhanda, 36 szt. latarni,

- Ciąg pieszo – rowerowy od Zapory do Lisiej Góry, 97 szt. latarni,

- Teren rekreacyjny przy rowie RP-3, 11 szt. latarni,

- Teren rekreacyjny przy ul Wojtyły, 15 szt. latarni,

- Teren rekreacyjny przy ul. Popiełuszki, 6 szt. latarni,

- Teren rekreacyjny przy ul. Kustronia, 6 szt. latarni,

- Plac Cichociemnych przy ul. Mickiewicza, 19 szt. latarni,

- Plac treningowy pod mostem Zamkowym, 8 szt. punktów świetlnych,

- Plac zabaw ul. Plenerowa 32 szt. latarni,

- Pomnik ppłk. Ł. Cieplińskiego, 15 szt. punktów świetlnych,

- Schody przy ul. Piastów, 4 szt. latarni,

- Zieleniec przy ul. Wiktora, 40 szt. latarni,

- Teren rekreacyjny na osiedlu Krakowska Południe, 37 szt. latarni, 3 kamery

# monitoringu

- Skwer im. Ks. Osińskiego, 4 szt. punktów świetlnych,

- Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Cieplińskiego,

- Miasteczko Ruchu Drogowego – drogowa sygnalizacja świetlna, 8 szt. latarni, 1 kamera monitoringu

- Pumptrack ul. Brydaka, 6 szt. naświetlaczy,

- Plac zabaw ul. Miłocińska, 6 szt. latarni,

- Park ul. Miłocińska, 10 szt. naświetlaczy,

- Ciąg pieszo-rowerowy od Lisiej Góry do ul. Jarowej, 63 szt. latarni,

- Teren sportowo-rekreacyjny ul. Mazowiecka, 5 szt. naświetlaczy, 4 szt. latarni, 1 kamera monitoringu,

- Park im. „Solidarności” ul. Dąbrowskiego,  93 szt. latarni, 22 szt. naświetlaczy,

- Kapliczka przy ul. Rycerskiej, 1 szt. naświetlacz,

- Ciąg pieszo-rowerowy os. Kmity, 5 szt. latarni,

- Plac zabaw przy ul. Grabskiego, 9 szt. latarni,

- Trakt pieszy przy ul. Krośnieńskiej, 5 szt. latarni.

- Sad edukacyjny przy ul. Panoramicznej, 11 szt. naświetlaczy,

- Dirt Park obok Hali Podpromie, 7 szt. lamp solarnych,

- Plac zabaw ul. Ossolińskich, 3 szt. lamp solarnych,

- Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Czudeckiej, 13 szt. lamp solarnych,

- Park Kultury i Wypoczynku Bulwary, 43 szt. latarni,

- Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Plenerowej, 32 szt. lamp solarnych,

- Park dla seniorów przy ul. Staszica, 6 szt. latarni i 12 szt. opraw gruntowych,

- Zespół torów rowerowych pumptrack w Parku Kultury i Wypoczynku Bulwary, 6 szt. latarni, 10 naświetlaczy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- przegląd sprawności działania oświetlenia i monitoringu, co dwa tygodnie składanie pisemnych meldunków na adres mailowy wskazany w umowie, sporządzanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych punktów świetlnych i elementów monitoringu,

- bieżące usuwanie usterek nie wymagających wymiany uszkodzonych elementów oświetlenia, (np. czyszczenie i dokręcenie zacisków, styków, konserwacja środkiem WD-40 lub podobnym kłódek, zamków patentowych itp.)

- regulacja zegarów sterujących,

- wymiana uszkodzonych zabezpieczeń,

- wymiana uszkodzonych źródeł światła

- wymiana układu zapłonowego w oprawach z metalohalogenowym źródłem światła

- wymiana zasilaczy w oprawach LED.

- bieżące usuwanie usterek nie wymagających wymiany uszkodzonych elementów monitoringu, (np. uruchomienie systemu po zawieszeniu się lub braku zasilania, oczyszczenie kamer itp.)

Przy realizacji zadań wymienionych w podpunktach 1)-8) Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą aktualne Świadectwo kwalifikacyjne E do obsługi urządzeń oświetlenia ulicznego oraz środkami technicznymi niezbędnymi do pracy przy usuwaniu usterek elementów oświetlenia.

- Termin realizacji:  od 1.12.2023 r. do 30.11.2024 r.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na załączonym wzorze „Treść oferty”, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania: „Bieżące utrzymanie oświetlenia i monitoringu znajdującego się na terenach zieleni miejskiej”, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 20 listopada 2023 r.

Termin płatności faktury:

  - fakturowanie miesięczne,

  - warunkiem wystawienia faktury będzie, podpisany przez osoby pełniące nadzór nad wykonaniem zadania protokół odbioru,

  - termin płatności faktur: 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość jej wystawienia.

Kryteria oceny ofert: złożona oferta musi spełniać w/w wymogi i przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale nie zatrudniającą pracowników lub nie zawierającą umów ze zleceniobiorcami, oprócz ceny za wykonanie usługi należy wskazać liczbę godzin w ciągu których zostanie wykonana umowa.

W razie gdy wyłoniona zostanie oferta Wykonawcy będącego osobą fizyczną, który nie zatrudnia pracowników lub który nie zleci podwykonawcom wykonania umowy, to zawarta umowa ulegnie modyfikacji zgodnie z art. 8b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Do oferty należy dołączyć:

-aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej,

-oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą aktualne Świadectwo kwalifikacyjne E do obsługi urządzeń oświetlenia ulicznego.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Załączniki:

Zał nr 1 - Treść oferty

Zał nr 2 – Wzór umowy