INFORMACJA

Zgodnie z art. 13  ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informuję:

- ADMINISTRATOR :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

- DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@erzeszow.pl.

- CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- INFORMACJE O ODBIORCACH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona będzie informacja publiczna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

- OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, wymagany przy archiwizowaniu dokumentów, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

- INNE INFORMACJE:

- przysługuje Państwu prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO do danych osobowych Państwa dotyczących,

- przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

- przysługuje Państwu prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałby przepisy RODO,

- nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

- nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich,

- podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie zaś danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Rzeszów, 25.04.2023 r.

ZM.62.2023.JN

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie uszkodzonych:

- ośmiu kloszy w latarniach oświetleniowych typu SAMR w Parku Cichociemnych przy ul. Joselewicza,

- jednego kompletu słup 5m z fundamentem i oprawą przy ścieżce rowerowej przy Bulwarach WSK,

- jednej lampy doziemnej na terenie fontanny multimedialnej przy szaletach,

- jednej pokrywy latarni na placu zabaw przy ul. Grabskiego,

- dwóch akumulatorów 12V 60 Ah w latarni solarnej w Dirt Parku,

- elementów oświetlenia w Ogrodach Bernardynów,

- sygnalizatora na Miasteczku Ruchu Drogowego.

w ramach zadania  pn. „Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM”

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze „Treść oferty” w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 5  maja 2023 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania:  „Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM”

Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

W imieniu Zamawiającego jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

Osoba do kontaktu: Józef Niemiec, tel.: (17) 748 37 41.

# Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje siedem elementów:

- w elemencie pierwszym przewidzieć wymianę ośmiu kloszy półokrągłych w latarniach oświetleniowych produkcji Rosa typu SAMR kolor oliwkowy,

- w elemencie drugim przewidzieć wymianę słupa na aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7047 o wysokości 5m przy ścieżce rowerowej na bulwarach

WSK wraz z fundamentem i oprawą oświetleniową w kolorze szarym typu Hapiled firmy Schréder o mocy 35-36 W i temperaturze barwowej 4000K neutralnej,

- w elemencie trzecim przewidzieć wymianę oprawy oświetleniowej, doziemnej, metalohalogenkowej 35W o średnicy Ø ~345 mm na terenie fontanny multimedialnej przy szaletach,

- w elemencie czwartym wymienić pokrywę w słupie oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego.  Typ słupa S-40SwAL-3 RAL 9005 prod. Elektromontaż Rzeszów,

- w elemencie piątym wymienić dwa akumulatory 12V 60 Ah w latarni solarnej  typu Bocian prod. Wichary w Dirt Parku. Zamawiający posiada ofertę producenta.

- w elemencie szóstym wymienić klosz w jednej oprawie oświetleniowej oraz wymienić źródła światła w czterech słupkach oświetleniowych. Zamawiający nie dysponuje wiedzą o producencie słupków oświetleniowych fot. jak poniżej,

- w elemencie siódmym zabudować  i podłączyć element sygnalizatora ulicznego (światło zielone) na Miasteczku Ruchu Drogowego. Zamawiający jest w jego posiadaniu.

# Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

do 31 sierpnia 2023 r.

Termin płatności faktury: do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość jej wystawienia.

# Warunki udziału:

# Doświadczenie:

# Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w zakres którego wchodziła budowa lub remont oświetlenia zewnętrznego (parkowego, ulicznego itp.)

# Potencjał Kadrowy:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą, która będzie posiadać:

- Świadectwo kwalifikacyjne E do 1kV w zakresie montażu sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

Obowiązki Wykonawcy: określa Wzór umowy,

# Termin związania z ofertą: 10 dni,

Ofertę proszę przygotować zgodnie z dołączonym wzorem „Treść oferty”.

Do oferty (zał. nr 2) należy dołączyć:

- kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,

- dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania (oświadczenie o wykonaniu zadania pod nazwą…. w zakres którego wchodziło wykonanie…., poświadczenia od zamawiającego),

oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne E do 1kV w zakresie montażu sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

# UWAGA!

Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Kryterium wyboru oferty – 100 % cena:

Wybrany zostanie Wykonawca, który wykaże się posiadaną niezbędną wiedzą i doświadczeniem, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, złoży wymagane zapytaniem dokumenty oraz którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik Nr 1 – Wzór kosztorysu ofertowego

Załącznik Nr 2 – Treść oferty

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy