Załącznik Nr 6
do ZARZĄDZENIA NR 19/2025
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Rzeszów, dnia 30 marca 2026 r.

ZO.702.12.2026.KJ

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
NIP 813-00-08-613

Odbiorca - płatnik:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Plac Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora typu ściennego do kaplicy cmentarnej, znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego Zwięczyca II przy ulicy Świętokrzyskiej w Rzeszowie.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa / Usługa / Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora ściennego w kaplicy cmentarnej 
o powierzchni ok. 100 m², stanowiącej jedno pomieszczenie, o podwyższonych wymaganiach w zakresie komfortu akustycznego i użytkowego.

Wymagania techniczne:

- Wydajność urządzenia

- Łączna moc chłodnicza: min. 9,4 kW

- Łączna moc grzewcza: min. 10,1 kW

- Parametry akustyczne (poziom hałasu jednostki wewnętrznej)

- Najniższy bieg: max. 33 dB(A)

- Maksymalny bieg: max. 50 dB(A)

- Efektywność energetyczna

- Współczynnik SEER: min. 6,14

- Współczynnik SCOP: min. 4,52

- Klasa energetyczna

- Chłodzenie: min. A++

- Grzanie: min. A+

- Zakres pracy

- Tryb chłodzenia: min. od -10°C

- Tryb grzania: min. do -15°C

- Parametry użytkowe

- Sterowanie pilotem bezprzewodowym

- Możliwość sterowania poprzez sieć Wi-Fi

- Programator czasowy (timer)

- Tryb cichej pracy / nocny

- Automatyczna regulacja kierunku nawiewu

- Komfort użytkowania

- Równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu

- Ograniczenie bezpośredniego nawiewu na użytkowników

- Płynna regulacja mocy (technologia inwerterowa)

- Filtracja i higiena

- Filtr powietrza (min. standardowy)

- Czynnik chłodniczy

- R32 lub równoważny o niskim współczynniku GWP

Oferta powinna obejmować:

- dostawę urządzeń

- montaż instalacji

- uruchomienie systemu

- instruktaż użytkowania

- uporządkowanie miejsca prac

### Wymagania dodatkowe:

- Minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy (w ofercie należy uwzględnić wykonanie 
co najmniej dwóch przeglądów gwarancyjnych w każdym roku obowiązywania gwarancji).

- Wszystkie parametry muszą być potwierdzone kartami katalogowymi producenta.

- Dodatkowo należy wykonać zasilanie (około 30 mb) kablem YDY 3 x 4 mm². Instalację należy wykonać w sposób estetyczny poprzez ukrycie przewodów 
w maskownicach.

- Wykonawca zobowiązany jest do doboru urządzeń odpowiednich do kubatury pomieszczenia oraz przedstawienia stosownych obliczeń zapotrzebowania na moc chłodniczą.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

100% cena;

Wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta będzie spełniać w/w wymogi i przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat realizował prace polegające na dostawie i montażu co najmniej trzech klimatyzatorów typu ściennego.

- Obliczanie ceny:

- Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cenę oferty stanowić będzie cena brutto wpisana w formularzu oferta.

- Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 
w tym podatek VAT.

- W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów 
i usług, który maiłby obowiązek rozliczyć.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną, pisemną, czytelną ofertę w języku polskim.

- Ofertę należy przygotować wg załączonego formularza (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), podpisaną przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej.

- Ofertę sporządzoną w formie pisemnej, w postaci papierowej, należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, zaadresować i opisać: 
„Oferta na ‘zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora typu ściennego 
do kaplicy cmentarnej, znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego Zwięczyca II przy ulicy Świętokrzyskiej w Rzeszowie.’. Nie otwierać przed dniem 9 kwietnia 2026 r.”

- Oferta można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie elektronicznej 
(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W tytule maila należy zamieścić informację: „Oferta na ‘zakup wraz z dostawą 
i montażem klimatyzatora typu ściennego do kaplicy cmentarnej, znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego Zwięczyca II przy ulicy Świętokrzyskiej w Rzeszowie.’,” 
natomiast w treści maila należy zamieścić informację: „W załączeniu oferta na ‘zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora typu ściennego do kaplicy cmentarnej, 
znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego Zwięczyca II przy ulicy Świętokrzyskiej w Rzeszowie.’. Nie otwierać przed dniem 9 kwietnia 2026 r.”

- Miejsce i termin złożenia oferty:

- termin składania ofert: 8 kwietnia 2026 r.

- miejsce składania ofert w formie papierowej:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 
35-002 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu: 7.30 - 15.30.

- miejsce składania ofert w postaci elektronicznej:

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl, przy czym jej wydruk nastąpi dopiero w terminie otwarcia ofert.

Pojemność wiadomości z ofertą nie może przekroczyć 10 MB.

- Termin związania z ofertą:

30 dni.

- Informacje dotyczące wyniku postępowania:

Informacja o wyniku postępowania (wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania) opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

- Osoba do kontaktu:

Jakub Jachowicz, 	tel. (17) 748 37 42 	e-mail: jjachowicz@zzm.erzeszow.pl

- Dodatkowe informacje, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000,00 zł:

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów/oświadczeń lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia lub poprawienia z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wezwanie dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub złożenia wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

- Omyłki w ofercie, określone w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia w trybie przewidzianym w art. 223 ust. 2-3 tej ustawy.

- Odrzuceniu podlega oferta w przypadku stwierdzenia braków uniemożliwiających dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to ceny lub warunków określonych w zapytaniu ofertowym 
jako kryterium oceny ofert.

- Zamawiający może ponadto odrzucić ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1, nie przedłożył właściwych dokumentów/oświadczeń lub nie złożył stosownych wyjaśnień,

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej został złożony skan oferty.

- Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach […], wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach […];

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach […];

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 
oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach […].

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o których mowa powyżej, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

- zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:

- Formularz oferty,

- Projekt umowy,

- Oświadczenie,

- Inne dokumenty.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), Plac Ofiar Getta 6, 
35-002 Rzeszów, sekretariat@zzm.erzeszow.pl

- Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod4@erzeszow.pl lub poprzez adres administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i regulaminem zamówień publicznych w ZZM, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
lub umowy powierzenia danych osobowych. Istnieje także możliwość dostępu z uwzględnieniem zasady jawności postępowań w sytuacjach, gdy informacje o oferentach i wyborze najkorzystniejszej oferty 
są publikowane oraz możliwością dostępu na zasadach przewidzianych w ustawie z 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 
nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 
nie przekracza kwoty 130 000 zł netto oraz nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku pozyskiwania w ramach postępowania i zawieranej umowy danych nie bezpośrednio 
od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 14 RODO, dodatkowo informujemy, że źródłem tych danych jest wykonawca (np. poprzez wskazanie swoich przedstawicieli, podwykonawców, osób z określonymi uprawnieniami/doświadczeniem, osób do kontaktu, osób realizujących umowę). Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne, w niektórych przypadkach dane kontaktowe lub także dane dotyczące doświadczenia/kwalifikacji/uprawnień.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

niepotrzebne skreślić